Annex A

|  | Serviciul Grăniceri, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spitalul Serviciului Grăniceri, Chisinau, Petricani, 19 |  |  |
|  | Lista materialelor necesare pentru reparația încăperilor de laborator |  |
| N/o | Denumirea materialelor | Un.măs. | Can-te | Preţ unitate | Suma totala |
| 1 | Gresie | m2 | 42 |  |  |
| 2 | Teracotă | m2 | 94 |  |  |
| 3 | Adeziv | kg. | 825 |  |  |
| 4 | Baghete | buc. | 19 |  |  |
| 5 | Distanțieri | buc. | 800 |  |  |
| 6 | Nisip | tn. | 1.4 |  |  |
| 7 | Ciment | tn. | 0.35 |  |  |
| 8 | Amestec uscat | tn. | 0.64 |  |  |
| 9 | Chit ”Meșterul Manole” | kg. | 68 |  |  |
| 10 | Vopsea emulsie | kg. | 35 |  |  |
| 11 | Ferestre | m2 | 9.55 |  |  |
| 12 | Pervaz de fereastră b=400mm | m/l | 5.4 |  |  |
| 13 | Ușă metaloplast cu sticlă riflată | m2 | 1.96 |  |  |
| 14 | Ușă metaloplast înfundată | m2 | 3.92 |  |  |
| 15 | Jaluzele | m2 | 13.2 |  |  |
| 16 | Ventilator | buc. | 1 |  |  |
| 17 | Coș de ventilare | buc. | 1 |  |  |
| 18 | Canal de ventilare | m/l | 4 |  |  |
| 19 | Lavuar cu tumbă | buc. | 2 |  |  |
| 20 | Lavuar cu picior | buc. | 2 |  |  |
| 21 | Amestecător de apă | buc. | 4 |  |  |
| 22 | Sifon | buc. | 4 |  |  |
| 23 | Gofră p/t lavuar | buc. | 4 |  |  |
| 24 | Robinet 1/2x1/2 | buc. | 8 |  |  |
| 25 | Racord cu trei căi canalizare ∅50 | buc. | 1 |  |  |
| 26 | Prize | buc. | 13 |  |  |
| 27 | Întrerupător | buc. | 3 |  |  |
| 28 | Plafon cu 4 lămpi | buc. | 5 |  |  |
| 29 | Plafon cu 2 lămpi | buc. | 1 |  |  |
| 30 | Cablu VVG 3x2.5 | m/l | 96 |  |  |
| 31 | Cablu VVG 3x1.5 | m/l | 20 |  |  |
| 32 | Cablu PPV 2x1.5 | m/l | 24 |  |  |
| 33 | Cutie de distribuție | buc. | 5 |  |  |
| 34 | Cutie sub priză (doză) | buc. | 16 |  |  |
| 35 | Fuga | kg. | 40 |  |  |
| 36 | Vopsea email | kg. | 2.8 |  |  |
| 37 | Diluant | l | 0.75 |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transportul materialelor | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Annex B

|  | Ministerul Afacerilor Interne, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Unitatea Militară 1001, Chișinău, str. Doina 102 |  |
|  | Lista materialelor necesare pentru reparația încăperilor de laborator |  |
| N/o | Denumirea materialelor | Un.măs. | Can-te | Preţ unitate | Suma totala |
| 1 | Gresie | m2 | 36 |  |  |
| 2 | Teracotă | m2 | 38 |  |  |
| 3 | Adeziv | kg. | 420 |  |  |
| 4 | Baghete | buc. | 19 |  |  |
| 5 | Distanțieri | buc. | 500 |  |  |
| 6 | Fuga | kg. | 20 |  |  |
| 7 | Var | tn. | 0.2 |  |  |
| 8 | Nisip | tn. | 3.6 |  |  |
| 9 | Ciment | tn. | 0.7 |  |  |
| 10 | Amestec uscat | tn. | 0.78 |  |  |
| 11 | Chit ”Meșterul Manole” | kg. | 100 |  |  |
| 12 | Vopsea emulsie | kg. | 20 |  |  |
| 13 | Vopsea Relief | kg. | 90 |  |  |
| 14 | Colorant | buc. | 12 |  |  |
| 15 | Vopsea email | kg. | 2.8 |  |  |
| 16 | Diluant | l | 0.75 |  |  |
| 17 | Ușă metalică 0.9x2.05 | buc. | 1 |  |  |
| 18 | Ușă metaloplast cu sticlă riflată | m2 | 1.86 |  |  |
| 19 | Ușă metaloplast înfundată | m2 | 4.74 |  |  |
| 20 | Ventilator | buc. | 1 |  |  |
| 21 | Lavuar, set | buc. | 1 |  |  |
| 22 | Lavuar cu tumbă, set | buc. | 1 |  |  |
| 23 | Vas de wc, set | buc. | 1 |  |  |
| 24 | Cabină de duș, set | buc. | 1 |  |  |
| 25 | Gofră vas de wc | buc. | 1 |  |  |
| 26 | Robinet 1/2x1/2 | buc. | 5 |  |  |
| 27 | Țeavă metaloplast ∅16 | m/l | 24 |  |  |
| 28 | Țeavă canalizare ∅50 | m/l | 6 |  |  |
| 29 | Îmbinări tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 30 | Tavan suspendat tip ”Armstrong”, set | m2 | 21.5 |  |  |
| 31 | Tavan din lambriuri de plastic, set | m2 | 9 |  |  |
| 32 | Bară geluită 90x40 | m/l | 30 |  |  |
| 33 | Plafon cu 4 lămpi | buc. | 3 |  |  |
| 34 | Plafon ermetic | buc. | 2 |  |  |
| 35 | Plafon cu 1 lampă | buc. | 2 |  |  |
| 36 | Întrerupător | buc. | 6 |  |  |
| 37 | Prize | buc. | 7 |  |  |
| 38 | Boiler 80 litri | buc. | 1 |  |  |
| 39 | Cutie de distribuire | buc. | 3 |  |  |
| 40 | Cutie sub priză | buc. | 13 |  |  |
| 41 | Cablu VVG 3x2.5 | m/l | 110 |  |  |
| 42 | Cablu VVG 3x1.5 | m/l | 10 |  |  |
| 43 | Cablu PPV 2x1.5 | m/l | 50 |  |  |
| 44 | Jaluzele | m2 | 4.4 |  |  |
| 45 | Gofră conectare lavuar | buc. | 2 |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport materiale | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |

Annex C

|  | Ministerul Apararii, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrul Consultativ Diagnostic, Chisinau, Str. Pietrarilor, 1 |  |
|  | Lista materialelor necesare pentru reparația încăperilor de laborator |  |
| N/o | Denumirea materialelor | Un.măs. | Can-te | Preţ unitate | Suma totala |
| 1 | Gresie | m2 | 41 |  |  |
| 2 | Teracotă | m2 | 113 |  |  |
| 3 | Adeziv | kg. | 924 |  |  |
| 4 | Baghete | buc. | 35 |  |  |
| 5 | Distanțieri | buc. | 1100 |  |  |
| 6 | Fuga | kg. | 45 |  |  |
| 7 | Nisip | tn. | 6 |  |  |
| 8 | Ciment | tn. | 1.2 |  |  |
| 9 | Amestec uscat | tn. | 0.28 |  |  |
| 10 | Chit ”Meșterul Manole” | kg. | 34 |  |  |
| 11 | Vopsea emulsie | kg. | 16 |  |  |
| 12 | Plafon cu 4 lămpi | buc. | 6 |  |  |
| 13 | Lavuar cu tumbă, set | buc. | 3 |  |  |
| 14 | Țeavă canalizare ∅50 | m/l | 1 |  |  |
| 15 | Cot 90o canalizare ∅50 | buc. | 1 |  |  |
| 16 | Brățară ∅50 | buc. | 2 |  |  |
| 17 | Racord cu trei căi ∅50 | buc. | 1 |  |  |
| 18 | Robinet 1/2x1/2 | buc. | 6 |  |  |
| 19 | Prize | buc. | 8 |  |  |
| 20 | Întrerupătoare | buc. | 3 |  |  |
| 21 | Ușă metaloplast cu sticlă riflată | m2 | 2 |  |  |
| 22 | Jaluzele | m2 | 13.2 |  |  |
| 23 | Gofră conectare lavuar | buc. | 3 |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Transport materiale | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |