|  | Electoral Support to Moldova Project Funded by the European Commission Co-funded and implemented by the United Nations Development Programme |  |
| --- | --- | --- |

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| НАЗВАНИЕ И АДРЕС ФИРМЫ: | ДАТА: 28 января 2010 |
| --- | --- |
|  | ССЫЛКА: |

Уважаемый Г-н / Г-жа:

# Убедительно просим представить ваше предложение по следующим пунктам до 12 февраля 2010 года, 16:30 (по местному времени).

| ЕДИНЫЙ ЛОТ: Прокладка кабелей для сети Интернет в здании ЦИК Раздел 1: РАБОТЫ |
| --- |
| Предм. | Общее описание | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. един. | Общая стоимость |
| 1 | Прокладка STP 4х2х0,51 кат.6е | м | 3100 |  |  |
| 2 | Прокладка ОК-8 | м | 150 |  |  |
| 3 | Монтаж оптического бокса | шт | 3 |  |  |
| 4 | Сварка оптического волокна | шт | 48 |  |  |
| 5 | Установка кабельканала | м | 320 |  |  |
| 6 | Установка стойки 32 U | шт | 1 |  |  |
| 7 | Установка шкафа 4 U | шт | 2 |  |  |
| 8 | Прокладка п/э трубы ø110 | м | 26 |  |  |
| 9 | Маркировка кабелей | шт | 200 |  |  |
| 10 | Установка-подключение розеток | шт | 90 |  |  |
| 11 | Пробивка отверстий до 60мм | шт | 30 |  |  |
| 12 | Пробивка отверстий свыше 60мм | шт | 10 |  |  |
| 13 | Алмазное бурение отверстий | шт | 3 |  |  |
| 14 | Заземление |  |  |  |  |
| 15 | Любые другие расходы, связанные с выполнением работ (пожалуйста, опишите подробно) |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО для Раздела 1: |  |  |  |  |
| Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ |
| Предм. | Общее описание | Ед. изм. | Кол-во | Стоим. един. | Общая стоимость |
| 1 | Кабель STP 4х2х0,51 кат.6е | м | 3100 |  |  |
| 2 | Кабель ОК-8 | м | 150 |  |  |
| 3 | Соединительный шнур – 1m | шт | 96 |  |  |
| 4 | Соединительный шнур – 3m | шт | 90 |  |  |
| 5 | Соединительная панель | шт | 3 |  |  |
| 6 | Стойка 32 U | шт | 1 |  |  |
| 7 | Шкаф 4 U | шт | 2 |  |  |
| 8 | Кабельканал 100х60 | м | 140 |  |  |
| 9 | Кабельканал 60х40 | м | 38 |  |  |
| 10 | Кабельканал 40х40 | м | 30 |  |  |
| 11 | Кабельканал 25х25 | м | 48 |  |  |
| 12 | Кабельканал 25х10 | м | 64 |  |  |
| 13 | Оптический бокс 24 порта | шт | 3 |  |  |
| 14 | Розетка внешняя RG-6 | шт | 90 |  |  |
| 15 | Труба п/э ø110 | м | 26 |  |  |
| 16 | Изолента ПХВ | кг | 2 |  |  |
| 17 | Сталь ОЦ-2 | кг | 5 |  |  |
| 18 | Хомут-стяжка | упак | 10 |  |  |
| 19 | Распорный дюбель | упак | 4 |  |  |
| 20 | Маркировочная лента | шт | 5 |  |  |
| 21 | Скотч | шт | 4 |  |  |
| 22 | Жесть | лист | 0,5 |  |  |
| 23 | Любые другие расходы, связанные с материалами (пожалуйста, опишите подробно) |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО для Раздела 2: |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |