Annex VIII.

PRICE SCHEDULE

- The Price Schedule must provide a detailed cost breakdown for each item.

- Technical descriptions for each proposed item must provide sufficient detail to allow the Purchaser to determine compliance of Bid with specifications as per Schedule of Requirements and Technical Specifications of this ITB.

- Estimated weight/volume of the consignment must be part of the documentation submitted.

- All prices/rates quoted must be exclusive of all taxes, since the United Nations, including its subsidiary organs, is exempt from taxes.

- The format shown on the following pages should be used in preparing the Price Schedule. The format uses a specific structure which may or may not be applicable but are indicated to serve as examples.

- In addition to the hard copy, if possible please provide also the information on diskette (IBM compatible).

| Centrul Instructiv al DIP din sat Goian mun. Chişinău | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3278 - LR

Deviz-oferta № 3278 - LR

Lucrări de reconstrucţie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. ETAJUL - 1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie - spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,63 |  |  |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3,72 |  |  |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie ceramica | m2 | 29,50 |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 101,92 |  |  |
| 5 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,11 |  |  |
| 6 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 3 | t | 3,67 |  |  |
| 7 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 18,36 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Consolidarea golurilor OP-4 |  |  |  |  |
| 8 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,08 |  |  |
| 9 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 44,24 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Consolidarea golurilor OB-1 |  |  |  |  |
| 10 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 91,00 |  |  |
| 11 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | 3,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Executia buiandrugilor T-1 |  |  |  |  |
| 12 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida | m | 4,20 |  |  |
| 13 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 6,00 |  |  |
| 14 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 83,07 |  |  |
| 15 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | 1,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Executia tevilor de protectie |  |  |  |  |
| 16 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 18,00 |  |  |
| 17 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40 mm şi 0,5 m lungime | buc | 18,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti despartitori |  |  |  |  |
| 18 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,14 |  |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate pentru sustineri sau acoperiri inglobate partial in beton | kg | 4,80 |  |  |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,50 |  |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate pentru sustineri sau acoperiri inglobate partial in beton | kg | 178,94 |  |  |
| 22 | CN27A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice, executate manual | t | 0,18 |  |  |
| 23 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice | m2 | 21,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoselile |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tip - 1 |  |  |  |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,45 |  |  |
| 25 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa B 10 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 11,32 |  |  |
| 26 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 11,32 |  |  |
| 27 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale plane, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 11,32 |  |  |
| 28 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 11,32 |  |  |
| 29 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,32 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tip - 2 |  |  |  |  |
| 30 | RCsB15A | Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 25,60 |  |  |
| 31 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 25,60 |  |  |
| 32 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa | m | 27,39 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Finisare interioara |  |  |  |  |
| 33 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida | m | 450,00 |  |  |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 36,92 |  |  |
| 35 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu grund | m2 | 36,92 |  |  |
| 36 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat la tavane | m2 | 36,92 |  |  |
| 37 | RpCR05A | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite obisnuit, executata manual | m2 | 36,92 |  |  |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din caramida, cu suprafete plane | m2 | 131,50 |  |  |
| 39 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat montat pentru protectie muchiilor | m | 56,00 |  |  |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 131,50 |  |  |
| 41 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu grund | m2 | 131,50 |  |  |
| 42 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat la pereti si stilpi | m2 | 131,50 |  |  |
| 43 | RpCR05A | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual | m2 | 103,80 |  |  |
| 44 | CI06C | Placaj cu plăci ceramice cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante umplute cu chit de rosturi, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 29,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Balustrada de la scari |  |  |  |  |
| 45 | RpCL03A | Reparatii la mina curenta din lemn | m | 11,10 |  |  |
| 46 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m | 11,10 |  |  |
| 47 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 2,22 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Cazangeria |  |  |  |  |
| 48 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,09 |  |  |
| 49 | CN27A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice, executate manual | t | 0,09 |  |  |
| 50 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi cu pensula de mina | t | 0,09 |  |  |
| 51 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 | m3 | 0,12 |  |  |
| 52 | CF15B | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din caramida, cu suprafete curbe | m2 | 41,50 |  |  |
| 53 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 41,50 |  |  |
| 54 | CI11A | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 7,60 |  |  |
| 55 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 7,60 |  |  |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,20 |  |  |
| 57 | CG11A1 | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura | m2 | 12,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. ETAJUL - 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 58 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 3,06 |  |  |
| 59 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,14 |  |  |
| 60 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 79,03 |  |  |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 321,15 |  |  |
| 62 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie ceramica | m2 | 7,28 |  |  |
| 63 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 18,54 |  |  |
| 64 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 254,64 |  |  |
| 65 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 | 41,86 |  |  |
| 66 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice | m2 | 11,32 |  |  |
| 67 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,52 |  |  |
| 68 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 16,48 |  |  |
| 69 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 82,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Executia peretilor |  |  |  |  |
| 70 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,06 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Executia buiandrugilor T-1(2buc) T2 |  |  |  |  |
| 71 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida | m | 12,04 |  |  |
| 72 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 9,00 |  |  |
| 73 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 220,94 |  |  |
| 74 | RpCJ10A1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2 | 3,83 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Consolidarea golurilor OB-1 (2 buc) OB-2 |  |  |  |  |
| 75 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 266,88 |  |  |
| 76 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 10,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.4. Executia tevilor de protectie |  |  |  |  |
| 77 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 36,00 |  |  |
| 78 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 48 mm şi 0,5 m lungime | buc | 8,00 |  |  |
| 79 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm şi 0,4 m lungime | buc | 22,00 |  |  |
| 80 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57mm şi 0,5 m lungime | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Acoperis |  |  |  |  |
| 81 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in doua straturi | m2 | 15,10 |  |  |
| 82 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 2,00 |  |  |
| 83 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 16,00 |  |  |
| 84 | RpCB10B | Astuparea cu beton clasa B 10 a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime | buc | 16,00 |  |  |
| 85 | IzF11B | Strat termoizolant la acoperisuri executat cu granulit, pe suprafete orizontale | m3 | 0,30 |  |  |
| 86 | RpCE35A | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi) cu bitum, preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat | m2 | 12,00 |  |  |
| 87 | RpCB04A | Beton armat turnat in planseu, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 | m3 | 0,12 |  |  |
| 88 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,44 |  |  |
| 89 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel beton, pentru sustineri, inglobate total in beton | kg | 9,20 |  |  |
| 90 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi din lemn (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,04 |  |  |
| 91 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,04 |  |  |
| 92 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,17 |  |  |
| 93 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 5,40 |  |  |
| 94 | CN27A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice, executate manual | t | 0,17 |  |  |
| 95 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, cu pensula de mina | t | 0,17 |  |  |
| 96 | RpCB04A | Beton armat turnat in cuzineti din beton armat, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 | m3 | 0,22 |  |  |
| 97 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 2,46 |  |  |
| 98 | RpCB04A | Beton armat turnat in nervuri, placi, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 | m3 | 0,85 |  |  |
| 99 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 2,72 |  |  |
| 100 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, din tabla, cu diametru de 100 mm | m | 39,00 |  |  |
| 101 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, din tabla, cu diametru de 100 mm | m | 73,00 |  |  |
| 102 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total in beton | kg | 159,46 |  |  |
| 103 | CE05B | Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc | m2 | 24,00 |  |  |
| 104 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,11 |  |  |
| 105 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,11 |  |  |
| 106 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,14 |  |  |
| 107 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 | m3 | 0,79 |  |  |
| 108 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 11,00 |  |  |
| 109 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 20,16 |  |  |
| 110 | CC02L | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Pereti despartitori |  |  |  |  |
| 111 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 8,00 |  |  |
| 112 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,50 |  |  |
| 113 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri, inglobate total sau partial in beton | kg | 27,70 |  |  |
| 114 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,12 |  |  |
| 115 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 145,01 |  |  |
| 116 | CN27A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice, executate manual | t | 0,15 |  |  |
| 117 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, cu pensula de mina | t | 0,15 |  |  |
| 118 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice | m2 | 21,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Montarea timplariei |  |  |  |  |
| 119 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 48,30 |  |  |
| 120 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m | 29,55 |  |  |
| 121 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 31,85 |  |  |
| 122 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 200,81 |  |  |
| 123 | CN27A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice, executate manual | t | 0,20 |  |  |
| 124 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, cu pensula de mina | t | 0,20 |  |  |
| 125 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 3,40 |  |  |
| 126 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv USI cu GEAM | m2 | 27,30 |  |  |
| 127 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv USI cu GEAM | m2 | 3,61 |  |  |
| 128 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv USI fara GEAM | m2 | 6,72 |  |  |
| 129 | RpCP02A | Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat - Usa de carcer | kg | 184,97 |  |  |
| 130 | RpCP02D | Montarea usilor glisante din otel profilat sau tabla din otel indoita la rece in unul sau doua canaturi - Usa de carcer | kg | 184,97 |  |  |
| 131 | CN27A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice, executate manual | t | 0,18 |  |  |
| 132 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,18 |  |  |
| 133 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,86 |  |  |
| 134 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Pardosele |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6.1. Tip - 3 |  |  |  |  |
| 135 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din polisterolciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 244,05 |  |  |
| 136 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 244,05 |  |  |
| 137 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 244,05 |  |  |
| 138 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 261,13 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6.2. Tip - 4 |  |  |  |  |
| 139 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 133,54 |  |  |
| 140 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 133,54 |  |  |
| 141 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 142,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6.3. Tip - 5 |  |  |  |  |
| 142 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 11,32 |  |  |
| 143 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la pardseli inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale plane, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 11,32 |  |  |
| 144 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,32 |  |  |
| 145 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,32 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6.4. Tip - 6 |  |  |  |  |
| 146 | RCsB15A | Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 25,58 |  |  |
| 147 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 25,58 |  |  |
| 148 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici de16 mp | m | 27,37 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7. Finisare interioara |  |  |  |  |
| 149 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 48,52 |  |  |
| 150 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu grund | m2 | 48,52 |  |  |
| 151 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat la tavane | m2 | 48,52 |  |  |
| 152 | RpCR05A | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite executata manual | m2 | 48,52 |  |  |
| 153 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate tip "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 458,07 |  |  |
| 154 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton hidrofob, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor | m2 | 25,00 |  |  |
| 155 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din caramida, cu suprafete plane | m2 | 969,44 |  |  |
| 156 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 2 133,00 |  |  |
| 157 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 969,44 |  |  |
| 158 | CK26D | Cornier din aluminiu perforat montat pentru protectie muchiilor | m | 286,00 |  |  |
| 159 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu grund | m2 | 969,44 |  |  |
| 160 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat la pereti | m2 | 356,10 |  |  |
| 161 | RpCR05A | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite, executata manual | m2 | 356,10 |  |  |
| 162 | CI06C | Placaj din placi ceramice cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 33,75 |  |  |
| 163 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 579,57 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8. Balustrada de la scari |  |  |  |  |
| 164 | RpCL03A | Reparatii la mina curenta din lemn | m | 5,20 |  |  |
| 165 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m | 5,20 |  |  |
| 166 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 1,04 |  |  |
| 167 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi cu pensula de mina | t | 0,078 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli limitate | % |  |  |  |
|  | TVA | 0,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Centrul Instructiv al DIP din sat Goian mun. Chişinău | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3278 - Î

Deviz-oferta № 3278 - Î

Execuţia reţelelor de încălzire

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele de incalzire |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele de incalzire axele 1-8 (etajul 1) |  |  |
| 1 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 54 |  |  |
| 2 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 27 |  |  |
| 3 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 27 |  |  |
| 4 | IC35C | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 45,0 |  |  |
| 5 | IC35B | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 100,0 |  |  |
| 6 | IC35A | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. | m | 80,0 |  |  |
| 7 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 225,0 |  |  |
| 8 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" .. 1" | m | 225,0 |  |  |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul de 15 mm - угловой отсеченый клапан R29x033 | buc | 27,0 |  |  |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul de 15 mm - угловой термостический клапан R411x033 | buc | 27,0 |  |  |
| 11 | ID01B | Cap termostatic cu lichid pentru instalatii de incalzire centrala avind diametrul nominal de 15 mm - R470X001 | buc | 27 |  |  |
| 12 | CG09A | Plinte din PVC pentru mascarea tevilor, in set cu toate elementele de prindere. декoративный плинтус | m | 82,0 |  |  |
| 13 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=16x2 mm | m | 4,0 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Retele de incalzire axele 1-8 (etajul 2) |  |  |
| 14 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 6 elemente, 500/100 | buc | 2 |  |  |
| 15 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 7 elemente, 500/100 | buc | 1 |  |  |
| 16 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 8 elemente, 500/100 | buc | 3 |  |  |
| 17 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 9 elemente, 500/100 | buc | 1 |  |  |
| 18 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, 500/100 | buc | 3 |  |  |
| 19 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente, 500/100 | buc | 2 |  |  |
| 20 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente, 500/100 | buc | 2 |  |  |
| 21 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente, 500/100 | buc | 8 |  |  |
| 22 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 16 elemente, 500/100 | buc | 2 |  |  |
| 23 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 18 elemente, 500/100 | buc | 1 |  |  |
| 24 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 50 |  |  |
| 25 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 25 |  |  |
| 26 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 25 |  |  |
| 27 | IC35C | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 45,0 |  |  |
| 28 | IC35B | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 80,0 |  |  |
| 29 | IC35A | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. | m | 66,0 |  |  |
| 30 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 191,0 |  |  |
| 31 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" .. 1" | m | 191,0 |  |  |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm R29x033 | buc | 25 |  |  |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm R411X033 | buc | 25 |  |  |
| 34 | ID01B | Cap termostatic cu lichid pentru instalatii de incalzire centrala avind diametrul nominal de 15 mm R470X001 | buc | 25 |  |  |
| 35 | CG09A | Plinte din PVC pentru mascarea tevilor, in set cu toate elementele de prindere. декoративный плинтус | m | 85,0 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Magistrala conductelor de incalzire axele 1-14 (etajul 1, 2) |  |  |  |
| 36 | IC12C | Teava din otel sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2.8 mm | m | 15,0 |  |  |
| 37 | IC12A | Teava din otel sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,8 mm | m | 85,0 |  |  |
| 38 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri social-culturale, teava avind diametrul de 48x2.5mm | m | 45,0 |  |  |
| 39 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri social-culturale, teava avind diametrul de 40x2.5mm | m | 90,0 |  |  |
| 40 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2mm | m | 75,0 |  |  |
| 41 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri social-culturale, teava avind diametrul de 26x2.2mm | m | 36,0 |  |  |
| 42 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diam de 54 x 3,5 .. 83 x 3,5 mm | m | 100,0 |  |  |
| 43 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 210,0 |  |  |
| 44 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 36,0 |  |  |
| 45 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 100,0 |  |  |
| 46 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diam de 11/4"- 2" | m | 210,0 |  |  |
| 47 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diam de 3/8" ... 1" | m | 36,0 |  |  |
| 48 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 15 |  |  |
| 49 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 15 |  |  |
| 50 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 6 |  |  |
| 51 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm | buc | 6 |  |  |
| 52 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de 76x2.8 mm | m | 15,0 |  |  |
| 53 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de 57x2.8 mm | m | 85,0 |  |  |
| 54 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de 48x2.8 mm | m | 45,0 |  |  |
| 55 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de 40x2.8 mm | m | 90,0 |  |  |
| 56 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de 32x2.2 mm | m | 75,0 |  |  |
| 57 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de 26x2.2 mm | m | 36,0 |  |  |
| 58 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind gr de pina la 2 kg / bucata | kg | 200,0 |  |  |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Nodul termic de reglare |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele tehnico sanitare |  |  |  |
| 59 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri social-culturale, teava avind diametrul de 26x2.2mm | m | 12,0 |  |  |
| 60 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 12,0 |  |  |
| 61 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diam de 3/8" ... 1" | m | 12,0 |  |  |
| 62 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm | buc | 2 |  |  |
| 63 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare | buc | 2 |  |  |
| 64 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control | buc | 2 |  |  |
| 65 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diam de 20 mm | buc | 2 |  |  |
| 66 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind gr de pina la 2 kg / bucata | kg | 4 |  |  |
| 67 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 8 |  |  |
| 68 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 4 |  |  |
| 69 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 4 |  |  |
| 70 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 2 |  |  |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 71 | IA23A | Filtru cu mufe 65 mm | buc | 2 |  |  |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |  |
|  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 72 | IA23A | Filtru cu mufe 65 mm, R74AY009 | buc | 2 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transportare si depozitare | % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  | Cheltuile limitate | % |  |  |  |
|  | TVA | 0,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:    L.S.

Investitor

| Centrul Instructiv al DIP din sat Goian mun. Chişinău | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3278 - V

Deviz-oferta № 3278 - V

Execuţia reţelelor de ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele de ventilare |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Canale de ventilare si accesorii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. BE1 |  |  |  |  |
| 1 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 4,700 |  |  |
| 2 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 150*100h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 150*150h, montata pe canal | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. BE2 |  |  |  |  |
| 4 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2,750 |  |  |
| 5 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 1,700 |  |  |
| 6 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 400*200h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 800*200h, montata pe canal | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. BE3 |  |  |  |  |
| 8 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 12,100 |  |  |
| 9 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 500*200h, montata pe canal | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4. BE4 |  |  |  |  |
| 10 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 7,700 |  |  |
| 11 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 400*200h, montata pe canal | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.5. BE5 |  |  |  |  |
| 12 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,750 |  |  |
| 13 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,650 |  |  |
| 14 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 150*150h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 400*200h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.6. BE6 |  |  |  |  |
| 16 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,750 |  |  |
| 17 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 6,050 |  |  |
| 18 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 150*150h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 400*200h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.7. BE7 |  |  |  |  |
| 20 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,650 |  |  |
| 21 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu dimensiuni 400x150 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 400*200h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.8. BE8 |  |  |  |  |
| 23 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 9,100 |  |  |
| 24 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 600*200h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.9. BE9 |  |  |  |  |
| 25 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 16,800 |  |  |
| 26 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 400*200h, montata pe canal | buc | 2,000 |  |  |
| 27 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 600*200h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.10. BE10 |  |  |  |  |
| 28 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,350 |  |  |
| 29 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 150*150h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 200*200h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.11. Izolarea la canale de ventilare BE1-BE10 |  |  |  |  |
| 31 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 27,000 |  |  |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.12. B7 in blocul sanitar axa 1-8 (etajul 1 - iesire pe acoperis cu deflector) |  |  |  |  |
| 33 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 4,500 |  |  |
| 34 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 0,500 |  |  |
| 35 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 300*150h, montata pe canal | buc | 2,000 |  |  |
| 36 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 150*100h, montata pe canal | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare pentru D=160 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.13. B8 in blocul sanitar axa 1-8 (etajul 2 - iesire pe acoperis cu deflector) |  |  |  |  |
| 38 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,500 |  |  |
| 39 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 0,630 |  |  |
| 40 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate 300*100h, montata pe canal | buc | 3,000 |  |  |
| 41 | VB27B | Caciula de protectie, pentru canale circulare pentru D=200 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.14. Izolarea la canale de ventilare B7-B8 |  |  |  |  |
| 42 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 4,500 |  |  |
| 43 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 4,500 |  |  |
| 44 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 4,500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare a utilajului |  |  |  |  |
| 45 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de pina la 0,8 kw (N=0,058 kw) | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de pina la 0,8 kw (N=0,145 kw) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli indirecte | % |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 47 | Pret de piata | Ventilatoare, N=0,058 kw | buc | 2,000 |  |  |
| 48 | Pret de piata | Ventilatoare, N=0,145 kw | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transportare si depozitare | % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli limitate | % |  |  |  |
|  | TVA | 0,0 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Centrul Instructiv al DIP din sat Goian mun. Chişinău | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3278 - Cd

Deviz-oferta № 3278 - Cd

Execuţia reţelelor de condiţionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul de conditionare a aerului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de montare a utilajului de conditionare a aerului |  |  |  |  |
| 1 | VC16A | Montarea blocului exterior de tratare partiala a aerului in incinta, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare. | buc | 2,000 |  |  |
| 2 | VC20A | Piesa de trecere/racordare, conector, etansata, pentru conectarea in paralel a 2 blocuri exterioare | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | VC33B | Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare | buc | 11,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari constructie-montaj la retele interne de transport lichid frigorific si drenaj-condens |  |  |  |  |
| 4 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de conditionare, avind diametrul 1 1/8'' | m | 10,000 |  |  |
| 5 | IC33E | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de conditionare, avind diametrul 1 5/8'' | m | 5,000 |  |  |
| 6 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de conditionare, avind diametrul 1/2'' | m | 110,000 |  |  |
| 7 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de conditionare, avind diametrul 1/4'' | m | 102,000 |  |  |
| 8 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii deconditionare, avind diametrul 3/4'' | m | 20,000 |  |  |
| 9 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de conditionare, avind diametrul 3/8'' | m | 80,000 |  |  |
| 10 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de conditionare, avind diametrul 5/8'' | m | 57,000 |  |  |
| 11 | IC33B | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de conditionare, avind diametrul 7/8'' | m | 14,000 |  |  |
| 12 | IC35C | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor in instalatii de conditionare, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 122,000 |  |  |
| 13 | IC35D | Teava din polipropilena armata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor in instalatii de conditionare, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 39,000 |  |  |
| 14 | IC36D | Teava din polipropilena armata, montata in coloane la instalatii de conditionare, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj de conditionare a aerului |  |  |  |  |
| 15 | Pret de piata | Sistem modular exterior de conditionare multi zonal cu urmatoarele caracteristici de performata: 7-8 cai putere Capacitate racire 20-23 kW Btu/h 73.000 – 78.000 Capacitate incalzire 24-26 kW Btu/h 83.000 – 87.000 Sursa electrica Ø / V/ Hz 3/380 ~ 415/50 Marja operationala de temperatura Incalzire C – 20~24 Racire C – 5 ~ 43 | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | Pret de piata | Piesa de trecere/racordare, conector, etansata, pentru conectarea in paralel a 2 blocuri exterioare | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare cu urmatoarele caracteristici de performata: Capacitate racire 2 – 2,2 kW Btu/h 7.200 – 7.400 Capacitate incalzire 2,4-2,6 kW Btu/h 8300 – 8700 Sursa electrica Ø / V/ Hz 1/220 ~ 240/50 Volum flux de aer Incalzire 7 - 7,2 m3 / min Racire 7.2 - 7,4 m3 / min | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare cu urmatoarele caracteristici de performata: Capacitate racire 2,7 – 2,9 kW Btu/h 9.400 – 9.600 Capacitate incalzire 3,1-3,3 kW Btu/h 10.800 – 11.000 Sursa electrica Ø / V/ Hz 1/220 ~ 240/50 Volum flux de aer Incalzire 7 - 7,2 m3 / min Racire 7.2 - 7,4 m3 / min | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare cu urmatoarele caracteristici de performata: Capacitate racire 3,5 – 3,7 kW Btu/h 12.100 – 12.300 Capacitate incalzire 3,9-4,1 kW Btu/h 13.500 – 13.800 Sursa electrica Ø / V/ Hz 1/220 ~ 240/50 Volum flux de aer Incalzire 8.1 - 8,3 m3 / min Racire 8,7 - 8,9 m3 / min | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Panou pentru repartizarea uniforma a aerului in camera de tratare cu urmatoarele caracteristici de performata: Capacitate racire 5,5 – 5,7 kW Btu/h 19.100 – 19.300 Capacitate incalzire 6,2-6,4 kW Btu/h 21.300 – 21.500 Sursa electrica Ø / V/ Hz 1/220 ~ 240/50 Volum flux de aer Incalzire 13,2 – 13,4 m3 / min Racire 14.0 – 14.2 m3 / min | buc | 8,000 |  |  |
| 21 | pret de piata | Termostat extern de ambianta (wired remote control) | buc | 11,000 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Conector de ramificatie pentru tevi de cupru la sisteme de conditionare (branch piping kit) | buc | 11,000 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Lichid de racire sistem de conditionare | kg | 40,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transportare si depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de incercare reglare si demarare a retelelor de conditionare a aerului |  |  |  |  |
| 26 | 03-01-022-05 | Retea a sistemelor de ventilare si de conditionare a aerului, cantitate sectiuni pina la 30 mm | 1 ret.ventil | 1,000 |  |  |
| 27 | 03-01-075-02 | Aparat neautonom local de conditionare a aerului cu alimentare centralizata cu caldura si frig, debit nominal de aer pina la 3 mii m3/h: cantitate aparate de acelasi tip de conditionare a aerului intr-o incapere: peste 5 bucati | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |
|  | Beneficiu | % |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli limitate | % |  |  |
|  | TVA | 0,00 % |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Centrul Instructiv al DIP din sat Goian mun. Chişinău | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3278 - E

Deviz-oferta № 3278 - E

Execuţia reţelelor electrice interioare şi montarea echipamentului electric	(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele electrice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele electrice de iluminare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de montare a retelelor de electricitate |  |  |  |  |
| 1 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 505x275x125 ШРВ-36(3) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi ЛПП 12-2х18, IP54 | buc | 3,000 |  |  |
| 3 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi ЛПO 12-2х18, IP40 | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi ЛПO 72-1х36, IP40 | buc | 5,000 |  |  |
| 5 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi ЛBO 12-4х18, IP40 | buc | 81,000 |  |  |
| 6 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi ЛBO 21-4х18, IP40 | buc | 12,000 |  |  |
| 7 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi ЛПП 12-2х18 Iluminare permanenta autonoma | buc | 5,000 |  |  |
| 8 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate OVAL 100 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate OVAL 60 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare IP 20 de 10-25 A, de constructie normala, etanse in carcasa de aminoplast, montate ingropat pe dibluri din plastic, racordate la conductori de cupru | buc | 14,000 |  |  |
| 11 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare IP 20 de 10-25 A, de constructie normala, etanse in carcasa de aminoplast, montate ingropat pe dibluri din plastic, racordate la conductori de cupru | buc | 11,000 |  |  |
| 12 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare IP 44 de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile in carcasa de aminoplast, montate ingropat pe dibluri din plastic, racordate la conductori de cupru | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare IP 44 de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile in carcasa de aminoplast, montate ingropat pe dibluri din plastic, racordate la conductori de cupru | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, simpla, constructie etanse, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic | buc | 18,000 |  |  |
| 15 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie etanse, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic | buc | 15,000 |  |  |
| 16 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul de 20 mm, montat aparent pe dibluri fixate direct in ziduri. | m | 175,000 |  |  |
| 17 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul de 25 mm, montat aparent pe dibluri fixate direct in ziduri. | m | 120,000 |  |  |
| 18 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub PVC avind diametrul pina la 25 mm, la tuburi PVC IP 44 | buc | 70,000 |  |  |
| 19 | RpEA03A1 | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.Pentru montarea tevi de protectie ingropat | m | 7,000 |  |  |
| 20 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor, avind dimensiunile 60x30 mm | m | 100,000 |  |  |
| 21 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor, avind dimensiunile 30x25 mm | m | 250,000 |  |  |
| 22 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВВГнг - 0,66 sect. 2x1,5 mm2 | m | 26,000 |  |  |
| 23 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВВГнг - 0,66 sect. 3x1,5 mm2 | m | 600,000 |  |  |
| 24 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВВГнг - 0,66 sect. 3x2,5 mm2 | m | 190,000 |  |  |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete, curent pina la 25 A | buc | 14,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |
|  |  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 26 | 0001 | Tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, dim. 505x275x125 ШРВ-36(3) | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat SH201T0B6 (ABB) | buc | 9,000 |  |  |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat SH203T0B16 (ABB) | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat diferentiat DS941 B10 30 mA AC | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transportare si depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Retele electrice de forta |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de montare a retelelor de electricitate |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500, Dulap electric la intrare BZUM-TF-05-100-02 | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 275x450x120 ШРВ-18(3) | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 11,000 |  |  |
| 33 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 275x450x120 ШРВ-24(3) | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 22,000 |  |  |
| 35 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 275x450x120 ШРВ-24(3) | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete, curent pina la 25 A | buc | 10,000 |  |  |
| 37 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor 275x450x120 ШРВ-9(3) | buc | 1,000 |  |  |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |  |  |
| 39 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, simpla, constructie etanse, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic | buc | 25,000 |  |  |
| 41 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, racordate la conductori din cupru | buc | 2,000 |  |  |
| 42 | RpEA03B1 | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 40 mm, montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.Pentru montarea tevi de protectie ingropat | m | 15,000 |  |  |
| 43 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub PVC avind diametrul pina la 25 mm, la tuburi PVC IP 44 | buc | 20,000 |  |  |
| 44 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul de 20 mm, montat aparent pe dibluri fixate direct in ziduri. | m | 378,00 |  |  |
| 45 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul de 25 mm, montat aparent pe dibluri fixate direct in ziduri. | m | 340,00 |  |  |
| 46 | RpEA02C | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul de 32 mm, montat aparent pe dibluri fixate direct in ziduri. | m | 25,000 |  |  |
| 47 | RpEA02C | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC, avind diametrul de 40 mm, montat aparent pe dibluri fixate direct in ziduri. | m | 102,000 |  |  |
| 48 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice 150x60 mm, pe pereti din lemn sau caramida | m | 10,000 |  |  |
| 49 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
| 50 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,500 |  |  |
| 51 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,400 |  |  |
| 52 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,030 |  |  |
| 53 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВВГнг - 0,66 sect. 3x1,5 mm2 | m | 390,000 |  |  |
| 54 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВВГнг - 0,66 sect. 3x2,5 mm2 | m | 300,000 |  |  |
| 55 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВВГнг - 0,66 sect. 5x4,0 mm2 | m | 50,000 |  |  |
| 56 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВВГнг - 0,66 sect. 5x6,0 mm2 | m | 25,000 |  |  |
| 57 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВВГнг - 0,66 sect. 5x10,0 mm2 | m | 50,000 |  |  |
| 58 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp ВВГнг - 0,66 sect. 5x16,0 mm2 | m | 80,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transportare | % |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Utilaj electric |  |  |  |  |
| 59 | 0001 | Tablourilor electric la intrare/distributie cu intrerupatoare/comutatoare de tip BZUM-TF-05-100-02 | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | 0002 | Tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, dim. 275x450x120 ШРВ-18(3) | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | 00021 | Automat SH201T - B6 (ABB) | buc | 6,000 |  |  |
| 62 | 00022 | Automat SH203T- C16 (ABB) | buc | 1,000 |  |  |
| 63 | 00023 | Automat SH203T- C20 (ABB) | buc | 2,000 |  |  |
| 64 | 00024 | Automat SH203T- C32 (ABB) | buc | 1,000 |  |  |
| 65 | 00025 | Automat SH203T- C40 (ABB) | buc | 1,000 |  |  |
| 66 | 0003 | Tablourilor de distributie electrica, dim. 275x450x120 ШРВ-24(3) | buc | 1,000 |  |  |
| 67 | 00026 | Automat SH203T- C6 (ABB) | buc | 5,000 |  |  |
| 68 | 00022 | Automat SH203T- C16 (ABB) | buc | 5,000 |  |  |
| 69 | 00027 | Automat SH203T- C25 (ABB) | buc | 1,000 |  |  |
| 70 | 08-03-526-1 | Automat diferentiat DS941 B10 30 mA AC | buc | 3,000 |  |  |
| 71 | 08-03-526-1 | Declansator de limita cu impuls U=230B OPC1-4C 4p | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | 0003 | Tablourilor de distributie electrica, dim. 275x450x120 ШРВ-24(3) | buc | 1,000 |  |  |
| 73 | 00021 | Automat SH201T - B6 (ABB) | buc | 9,000 |  |  |
| 74 | 00022 | Automat SH203T- C16 (ABB) | buc | 12,000 |  |  |
| 75 | 0003 | Tablourilor de distributie electrica, dim. 230x275x125 ШРВ-9(3) | buc | 1,000 |  |  |
| 76 | 08-03-526-1 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete BA47-100/3/32C | buc | 1,000 |  |  |
| 77 | 08-03-526-1 | Declansator independent U=230B PH47 | buc | 1,000 |  |  |
| 78 | Pret de piata | Utilaj de trecere automata la linia de rezerva UAVR-SAP-12 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transportare si depozitare | % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli limitate | % |  |  |  |
|  | TVA | 0,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Centrul Instructiv al DIP din sat Goian mun. Chişinău | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3278 - AC

Deviz-oferta № 3278 - AC

Execuţia reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele de apa si canalizare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele de apa rece axa 1-8 (etajul 1, 2) |  |  |  |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri social culturale, avind diametrul de 20x2.3 (D15) PPRC tip 3 | m | 15,000 |  |  |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri social culturale, avind diametrul de 25x2.5 (D20) PPRC tip 3 | m | 5,000 |  |  |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 20,000 |  |  |
| 4 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 20,000 |  |  |
| 5 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm 15 kc 18p | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm 15 kc 18p | buc | 5,000 |  |  |
| 7 | SD18A-aplicativ | Hidrant de apa, montat montat pe coloana de apa rece cu diametrul D=15 mm in set cu furtun de cauciuc 5m, cap furtun D=15 mm si doua robinete de inchidere D=15 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=28x5 mm | m | 15,000 |  |  |
| 9 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea D=32x5 mm | m | 5,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Retele de apa calda axa 1-8 (etajul 1, 2) |  |  |
| 10 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri social culturale, avind diametrul de 20x2.8 (D15) PPRC tip 3 | m | 9,000 |  |  |
| 11 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri social culturale, avind diametrul de 25x3.5 (D20) PPRC tip 3 | m | 5,000 |  |  |
| 12 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 14,000 |  |  |
| 13 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 14,000 |  |  |
| 14 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm 15 kБ1 бк | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm 15 kБ1 бк | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=28x5 mm | m | 9,000 |  |  |
| 18 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea dе D=32x5 mm | m | 5,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Canalizare axa 1-8 (etajul 1, 2) |  |  |  |
| 19 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 110 mm | m | 16,000 |  |  |
| 20 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,000 |  |  |
| 21 | SB10E | Piesa de legatura (Teu PVC 110x110x110 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,000 |  |  |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura (Reductie 110x50 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,000 |  |  |
| 23 | SB09E | Piesa de legatura (Piesa de curatire 110 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura (Cot 110 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura (Capac/deflector 110 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent, avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 |  |  |
| 27 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,000 |  |  |
| 28 | SB10C | Piesa de legatura (Teu PVC 50x50x50 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 29 | SB09C | Piesa de legatura (Cot 50 mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |  |  |
| 30 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,200 |  |  |
| 31 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2,000 |  |  |
| 33 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000 |  |  |
| 34 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida | buc | 1,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Contribuţii pentru Asigurări Sociale şi Medicale | 26,50 % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli limitate | % |  |  |  |
|  | TVA | 0,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor