| Chisinau Field Office | ANNEX No.1 |
| --- | --- |

Bill of Quantities

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de construcţie |  |  |  |  |
| 1 | RpCU06C1 | Executarea şanţurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereţi din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 340,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 68,00 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 238,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Maşină de găurit electrică | h-ut | 68,00 |  |  |
| 2 | RpCU05I | Executarea străpungerilor în pereţi din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,00 |  |  |
|  | 2952270007609 | Maşină de găurit electrica | h-ut | 6,00 |  |  |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor în pereţi, cu mortar de ipsos, după instalaţii sau consolidări | buc | 111,00 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,77 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,88 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcţii tip A | kg | 24,42 |  |  |
| 4 | TsA16D2 | Săpătura manuală de pămînt, în spatii limitate - contur de împămîntare | м3 | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,65 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 1,08 |  |  |
| 5 | TsD18D | Umplutura compactata în şanţuri | м3 | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,62 |  |  |
|  |  |  | Total Lucrări de construcţie (lei) |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrări electromontaj |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-409-1 | Ţeavă din vinilplast pe construcţii instalate, pe pereţi si coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm | 100 m | 8,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 190,40 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri | buc | 800,00 |  |  |
|  | 5009031 | Cuteluşe | buc | 800,00 |  |  |
|  | 2523114 | Tub gofrat, d 16mm | m | 800,00 |  |  |
|  | 030902 | Schela de montaj | h-ut | 126,40 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 38,72 |  |  |
| 7 | 08-02-409-1 | Ţeavă din vinilplast pe construcţii instalate, pe pereţi si coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm | 100 m | 4,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 95,20 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri | buc | 400,00 |  |  |
|  | 5009031 | Cuteluşe | buc | 400,00 |  |  |
|  | 25231141 | Tub gofrat, d 20mm | m | 400,00 |  |  |
|  | 030902 | Schela de montaj | h-ut | 63,20 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 19,36 |  |  |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV în ţevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg | 100 m | 5,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,00 |  |  |
|  | 2771 | Fir electric ПВС-3x2,5mm2 | m | 500,00 |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV în ţevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg | 100 m | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,20 |  |  |
|  | 277114 | Fir electric ПВС-3x1,5mm2 | m | 300,00 |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV în ţevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg | 100 m | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,40 |  |  |
|  | 277115 | Fir electric ПВС-4x1,5mm2 | m | 100,00 |  |  |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV în ţevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg | 100 m | 2,60 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,24 |  |  |
|  | 2771156 | Cablu de internet | m | 260,00 |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV în ţevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg | 100 m | 2,60 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,24 |  |  |
|  | 2771157 | Cablu de telefon | m | 260,00 |  |  |
| 13 | RpEA09D | Montarea elementelor de protecţie din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avînd dimensiunile 50x40 mm | m | 50,00 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician în construcţii | h-om | 28,50 |  |  |
|  | 2523156720028 | Cablu canal 60x40 | m | 50,00 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 50,00 |  |  |
| 14 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificaţie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protecţie avînd diametrul pînă la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC | buc | 14,00 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician în construcţii | h-om | 10,64 |  |  |
|  | 2811236311009 | Doza de ramificaţie pentru tub de protecţie | buc | 14,00 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru construcţii tip A | kg | 0,04 |  |  |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV în ţevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg | 100 m | 0,55 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,82 |  |  |
|  | 191 | Cablu AВВГ-5х25мм2 | m | 55,00 |  |  |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălţime, lăţime şi adîncime, mm, pînă la 600х600х350 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 293 | Panou de distribuţie 36 module | buc | 1,00 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane uşoare perforatoare la lucrări la staţii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcţii pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A | buc | 36,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 56,16 |  |  |
|  | 1011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,76 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 43,92 |  |  |
|  | 5009062 | Forbox | buc | 108,00 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lăţime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,43 |  |  |
|  | 1 | Automat BA-47-29/1/16A | buc | 36,00 |  |  |
|  | 330206 | Maşini de găurit electrice | h-ut | 1,44 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălţime, lăţime şi adîncime, mm, pînă la 600х600х350 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2936 | Cutie metalica p/u cabluri | buc | 1,00 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane uşoare perforatoare la lucrări la staţii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |  |  |
| 19 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lămpi luminescente în tavane suspendate, montat pe secţiune, cantitate lămpi, în corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,20 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 53,40 |  |  |
|  | 1011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 2,08 |  |  |
|  | 2875 | Corp de iluminat - 4x20 | buc | 20,00 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lăţime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,08 |  |  |
|  | 030902 | Schela de montaj | h-ut | 17,90 |  |  |
| 20 | 08-03-591-5 | Întrerupător cu doua clape, tip neîngropat, la instalaţie închisa | 100 buc | 0,07 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,30 |  |  |
|  | 5009011615 | Întrerupător cu 2 clape i/i | buc | 7,00 |  |  |
|  | 50090961 | Cutie p-u prize | buc | 7,00 |  |  |
| 21 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neîngropat, la instalaţie închisă | 100 buc | 0,60 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,86 |  |  |
|  | 1011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,90 |  |  |
|  | 2746161 | Priza 16A i/i Vi-co | buc | 60,00 |  |  |
|  | 50090961 | Cutie p-u prize | buc | 60,00 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lăţime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,25 |  |  |
| 22 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de telefon | buc | 21,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,00 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lăţime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 |  |  |
|  | 50090961 | Cutie p-u prize | buc | 21,00 |  |  |
|  | 50090131 | Priza de telefon | buc | 21,00 |  |  |
| 23 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de televizor | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lăţime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,00 |  |  |
|  | 50090961 | Cutie p-u prize | buc | 2,00 |  |  |
|  | 500901315 | Priza de televizor | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de internet | buc | 21,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,00 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lăţime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 |  |  |
|  | 50090961 | Cutie p-u prize | buc | 21,00 |  |  |
|  | 500901317 | Priza de internet | buc | 21,00 |  |  |
| 25 | 08-02-471-1 | Priza de pamînt, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | 10 buc | 0,30 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,21 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm | m | 9,00 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,20 |  |  |
|  | 040502 | Instalaţii pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,53 |  |  |
| 26 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pămînt: priza de pămînt, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,09 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,71 |  |  |
|  | 1011614 | Otel rotund diametru 12mm | m | 9,00 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,05 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,28 |  |  |
| 27 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pămînt camuflat în strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,31 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,52 |  |  |
|  | 1011614 | Otel rotund diametru 12mm | m | 31,00 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,56 |  |  |
|  | 040502 | Instalaţii pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,23 |  |  |
| 28 | RpEJ05D | Încercări, verificări electrice şi reglări la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician în construcţii | h-om | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari electromontaj (lei) |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli achiziţie-depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA (proiectul EUBAM este inclus in lista proiectelor cu TVA0%) | 0% |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |