Comisia Electorala Centrala, Centrul Media si Sala de Conferinte (Suport Electoral pentru Moldova)

(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitatile de lucrari

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montarea timplariei |  |  |  |  |
| 1 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 22.15 |  |  |
| 2 | RCsP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din lemn cu glafuri din mase plastice cu latimea de 450 mm | m | 13.5 |  |  |
| 3 | RCsP35B | Inlocuirea glafurilor exterioare din aluminiu la ferestre | m | 13.5 |  |  |
| 4 | RCsP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp | m2 | 22.15 |  |  |
| 5 | RCsO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 1,890 |  |  |
|  |  |  | Total Montarea timplariei |  |  |  |  |
|  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Repararea peretilor |  |  |  |  |
| 6 | RCsO56B | Demontari: lambriuri la pereti din placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 44,700 |  |  |
| 7 | RCsO46E | Montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire si acoperire cu baghete de lemn | m2 | 68,000 |  |  |
| 8 | RCsR32A | Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire | m2 | 141.2 |  |  |
| 9 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti | m2 | 141.2 |  |  |
| 10 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,350 |  |  |
| 11 | RpCP21B | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 100x100 mm, la stilpi din beton armat | m | 12,000 |  |  |
| 12 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 52.2 |  |  |
| 13 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 11,700 |  |  |
| 14 | CK07B | Coltar perforat din aluminiu la colturi | m | 87.9 |  |  |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70.3 |  |  |
| 16 | RCsJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu chit la pereti si stilpi | m2 | 134.2 |  |  |
| 17 | RCsR31A | Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 128.6 |  |  |
| 18 | RCsR05A | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual | m2 | 134.2 |  |  |
| 19 | RCsR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 24,500 |  |  |
|  |  |  | Total Repararea peretilor |  |  |  |  |
|  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Repararea pardoselilor |  |  |  |  |
| 20 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 23,300 |  |  |
| 21 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB 10 mm | m2 | 23,300 |  |  |
| 22 | CG36B | Pardoseli din parchet laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic | m2 | 23,300 |  |  |
| 23 | CG33A1 | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile din plastic | m2 | 76,500 |  |  |
|  |  |  | Total Repararea pardoselilor |  |  |  |  |
|  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 4. Reparatii la tavane |  |  |  |  |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 206,200 |  |  |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 206,200 |  |  |
| 26 | RCsJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu chit la tavane | m2 | 206,200 |  |  |
| 27 | RCsR05A | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 3 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual | m2 | 206,300 |  |  |
|  |  |  | Total Reparatii la tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 5. Reparatii la retelele electrice |  |  |  |  |
| 28 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |  |  |
| 29 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 11,000 |  |  |
| 30 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru cabluri | buc | 6,000 |  |  |
| 31 | RpEB01C | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 5x6 | m | 42,000 |  |  |
| 32 | RpEA01A | Montarea canalelor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, 60x40 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 42,000 |  |  |
| 33 | RpED01A2 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri | m | 80,000 |  |  |
| 34 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 6,000 |  |  |
| 35 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 14,000 |  |  |
| 36 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,000 |  |  |
| 37 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc | 8,000 |  |  |
| 38 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total Reparatii la retelele electrice |  |  |  |  |
|  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 6. Repararea scenei |  |  |  |  |
| 39 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 6,000 |  |  |
| 40 | RpCK02B1 | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de rasinoase sau cele existente; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase de 58x75 mm | m2 | 24,600 |  |  |
| 41 | CG36B | Pardoseli din parchet laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din plastic | m2 | 43,500 |  |  |
| 42 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din inox | m2 | 16,200 |  |  |