| Chisinau Field Office/BGS | ANNEX No.1 |
| --- | --- |

Bill of Quantities

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontări: tîmplărie din lemn (uşi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 45,94 |  |  |
| 2 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcţii cu înălţimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafaţa tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 44,05 |  |  |
| 3 | CK25C | Uşi confecţionate din profiluri din mase plastic inclusiv armaturile si accesoriile necesare uşilor montate in zidărie de orice natura | m2 | 3,47 |  |  |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau uşi din mase plastice | m | 23,45 |  |  |
| 5 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m | 22,7 |  |  |
| 6 | RpCJ06A | Reparaţii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la uşi si ferestre, de 2cm grosime, drişcuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25T, avînd spaletii drepţi, pînă la 15cm lăţime | m | 56,56 |  |  |

|  | Alte cheltuieli aferente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |