| Reconstructia sistemei de iluminare stradala situata in r. Dubasari s.Ustea | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Deviz-oferta №1

Iluminat stradal.  001/2013-IS.4 (l=1590m)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Stilp de capat de ancoraj existent A0.38/0.38, cu adaosuri (1buc) |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,060 |  |  |
| 2 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 0,600 |  |  |
| 3 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 201-9285-07 | -Traversa TН-29 | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 335000521-10 | -Clema intindere HP25-55 | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | 335000521-19 | -Clema сonexiune СНА-Н (СНА-И) | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | 335000521-9 | -Clema сonexiune СФ16-120 | buc | 4,000 |  |  |
| 10 | 201-9266-11 | Bratari din otel X11 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Stilp intermediar existent П0.38/0.38, cu adaosuri (37buc) |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 2,220 |  |  |
| 12 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 22,200 |  |  |
| 13 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 37,000 |  |  |
| 14 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 37,000 |  |  |
| 15 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 37,000 |  |  |
| 16 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 74,000 |  |  |
| 17 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 37,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Stilp de colt intermediar existent УП0.38/0.38, cu adaosuri (1buc) |  |  |  |  |
| 18 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,060 |  |  |
| 19 | 335000434-1 | Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 0,600 |  |  |
| 20 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | 3350519-01 | -Сonsola suspendata KБ3.1 | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 2,000 |  |  |
| 24 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Stilpi proiectati |  |  |  |  |
| 25 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu | m3 | 3,000 |  |  |
| 26 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,000 |  |  |
| 27 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38/0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 9,000 |  |  |
| 28 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 18,000 |  |  |
| 29 | 201-9285-04 | -Traversa TН-9 | buc | 18,000 |  |  |
| 30 | 201-9266-10 | -Bratari din otel X10 | buc | 18,000 |  |  |
| 31 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 1,485 |  |  |
| 32 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 14,850 |  |  |
| 33 | 110-9034 | Izolator HC 18 A | buc | 36,000 |  |  |
| 34 | 500-9056 | -Caciula de polietilena K5 | buc | 36,000 |  |  |
| 35 | 335000516 | Dispozitiv de stringere de ramificare ПA-1 | buc | 9,000 |  |  |
| 36 | 3350502-01 | -Prezon MSN 16/265 | buc | 9,000 |  |  |
| 37 | 335000527-5 | -Consola cu clema intermediara ES1500 | buc | 9,000 |  |  |
| 38 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 9,000 |  |  |
| 39 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 18,000 |  |  |
| 40 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП2М KZP-2 | buc | 9,000 |  |  |
| 41 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 18,000 |  |  |
| 42 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 9,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | р. |  |  |  |
|  |  | Fond asigurar sociale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 43 | RpEF24B | Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur | buc | 10,000 |  |  |
| 44 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 10,000 |  |  |
| 45 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 10,000 |  |  |
| 46 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 16,000 |  |  |
| 47 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 16,000 |  |  |
| 48 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | 08-01-066-1 | -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |  |  |
| 52 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |  |  |
| 54 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 2,000 |  |  |
| 56 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 57 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 58 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 59 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (instalat in PT-547Y) | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,240 |  |  |
| 61 | 33-04-008-1 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,400 |  |  |
| 62 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,550 |  |  |
| 63 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,092 |  |  |
| 64 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,680 |  |  |
| 65 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 36,000 |  |  |
| 66 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 34,000 |  |  |
| 67 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 34,000 |  |  |
| 68 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 3,400 |  |  |
| 69 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,050 |  |  |
| 70 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |  |  |
| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,050 |  |  |
| 72 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2.5 m | 100 m | 0,050 |  |  |
| 73 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 10,000 |  |  |
| 74 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: otel cornier 50x50x5mm (20m) | t | 0,075 |  |  |
| 75 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,300 |  |  |
| 76 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,250 |  |  |
| 77 | 3331011-3 | Fir electric AC 35 | m | 1 400,000 |  |  |
| 78 | 3332017-3 | Cablu ABБбШв 4х25mm2 | m | 10,000 |  |  |
| 79 | 3332017-5 | Cablu ABБбШв 5х25mm2 | m | 5,000 |  |  |
| 80 | 3332040-3 | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 1 315,000 |  |  |
| 81 | 3332023-2 | Cablu ВВГ 3х2.5mm2 | m | 55,000 |  |  |
| 82 | 3341015-01 | Сorp de iluminat stradal cu lampa luminiscenta 65W,IP65 PКУ | buc | 34,000 |  |  |
| 83 | 33400201-7 | Lampi luminiscente compacte 220V, 65W | buc | 34,000 |  |  |
| 84 | 33890162-1 | Сonsola de perete pentru corpuri de iluminat cu un brat | buc | 34,000 |  |  |
| 85 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1M | m | 34,000 |  |  |
| 86 | 201-9266-16 | Bratari din otel X16 | buc | 34,000 |  |  |
| 87 | 33371012-08 | Canal perforat pentru cabluri 40x100x2500 | m | 5,000 |  |  |
| 88 | 33371012-05 | Capac pentru canal de cabluri , baza 100 | m | 5,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | р. |  |  |  |
|  |  | Fond asigurari sociale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 89 | 555050-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | set | 1,000 |  |  |
| 90 | 555-100012-2 | -Intreruptor BH32/4/20 , 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 91 | 5550243-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | 130-10015 | -Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B) | buc | 1,000 |  |  |
| 93 | 5550061-01 | -Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V | buc | 1,000 |  |  |
| 94 | 55500087-31 | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, 540x330x120 | buc | 1,000 |  |  |
| 95 | 5550243-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B | buc | 1,000 |  |  |
| 96 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 2,000 |  |  |
| 97 | 338000504 | -Releu PЭК78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 98 | 338101-01 | -Releu de timp cu 2 canale РЧ-522 | buc | 1,000 |  |  |
| 99 | 33800040-05 | -Comutator ALCLR-22 | buc | 1,000 |  |  |
| 100 | 33800014-7 | -Buton de comanda cu1 stift SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 101 | 5550243-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B (instalat in PT547 Y) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | р. |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Reconstructia sistemei de iluminare stradala situata in r. Dubasari s.Ustea | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Deviz-oferta № 2

Iluminat stradal.  001/2013-IS.5 (l=6370m)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Stilp de capat de ancoraj existent A0.38/0.38, cu adaosuri (2buc) |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,120 |  |  |
| 2 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 1,200 |  |  |
| 3 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 2,000 |  |  |
| 5 | 201-9285-07 | -Traversa TН-29 | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | 335000521-10 | -Clema intindere HP25-55 | buc | 4,000 |  |  |
| 7 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 8 | 335000521-19 | -Clema сonexiune СНА-Н (СНА-И) | buc | 2,000 |  |  |
| 9 | 335000521-9 | -Clema сonexiune СФ16-120 | buc | 8,000 |  |  |
| 10 | 201-9266-11 | Bratari din otel X11 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Stilp intermediar existent П0.38/0.38, cu adaosuri (121buc) |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 7,260 |  |  |
| 12 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 72,600 |  |  |
| 13 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 121,000 |  |  |
| 14 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 121,000 |  |  |
| 15 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 121,000 |  |  |
| 16 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel COT 46 0.7x20x2000 | buc | 242,000 |  |  |
| 17 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 121,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Stilpi proiectati |  |  |  |  |
| 18 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu | m3 | 3,000 |  |  |
| 19 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,000 |  |  |
| 20 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38/0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 41,000 |  |  |
| 21 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 82,000 |  |  |
| 22 | 201-9285-04 | -Traversa TН-9 | buc | 82,000 |  |  |
| 23 | 201-9266-10 | -Bratari din otel X10 | buc | 82,000 |  |  |
| 24 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 6,765 |  |  |
| 25 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 67,650 |  |  |
| 26 | 110-9034 | Izolator HC 18 A | buc | 164,000 |  |  |
| 27 | 500-9056 | -Caciula de polietilena K5 | buc | 164,000 |  |  |
| 28 | 335000516 | Dispozitiv de stringere de ramificare ПA-1 | buc | 41,000 |  |  |
| 29 | 3350502-01 | -Prezon MSN 16/265 | buc | 41,000 |  |  |
| 30 | 335000527-5 | -Consola cu clema intermediara ES1500 | buc | 41,000 |  |  |
| 31 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 41,000 |  |  |
| 32 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 82,000 |  |  |
| 33 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП2М KZP-2 | buc | 41,000 |  |  |
| 34 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 82,000 |  |  |
| 35 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 6,000 |  |  |
| 36 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,600 |  |  |
| 37 | 335000434 | -Conductor de legare la pamant ЗП1M | m | 6,000 |  |  |
| 38 | 3350502-01 | -Prezon MSN 16/265 | buc | 6,000 |  |  |
| 39 | 335000527-5 | -Consola cu clema intermediara ES1500 | buc | 6,000 |  |  |
| 40 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 6,000 |  |  |
| 41 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 6,000 |  |  |
| 42 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП2М KZP-2 | buc | 6,000 |  |  |
| 43 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 12,000 |  |  |
| 44 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 47,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Fond asigurar sociale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 45 | RpEF24B | Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur | buc | 35,000 |  |  |
| 46 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 35,000 |  |  |
| 47 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 35,000 |  |  |
| 48 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 72,000 |  |  |
| 49 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 72,000 |  |  |
| 50 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | 08-01-066-1 | -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |  |  |
| 54 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |  |  |
| 58 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 10,000 |  |  |
| 59 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 60 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 62 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (instalat in PT-543Y) | buc | 1,000 |  |  |
| 63 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 4,760 |  |  |
| 64 | 33-04-008-1 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 6,440 |  |  |
| 65 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,900 |  |  |
| 66 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,360 |  |  |
| 67 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 6,040 |  |  |
| 68 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 164,000 |  |  |
| 69 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 124,000 |  |  |
| 70 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 124,000 |  |  |
| 71 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 12,400 |  |  |
| 72 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,050 |  |  |
| 73 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |  |  |
| 74 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,050 |  |  |
| 75 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2.5 m | 100 m | 0,050 |  |  |
| 76 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: otel cornier 50x50x5mm (20m) | t | 0,075 |  |  |
| 77 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 5,600 |  |  |
| 78 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,250 |  |  |
| 79 | 3331011-3 | Fir electric AC 35 | m | 450,000 |  |  |
| 80 | 3332017-3 | Cablu ABБбШв 4х25mm2 | m | 10,000 |  |  |
| 81 | 3332017-5 | Cablu ABБбШв 5х25mm2 | m | 5,000 |  |  |
| 82 | 3332040-3 | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 5 055,000 |  |  |
| 83 | 3332023-2 | Cablu ВВГ 3х2.5mm2 | m | 190,000 |  |  |
| 84 | 3341015-01 | Сorp de iluminat stradal cu lampa luminiscenta 65W,IP65 PКУ | buc | 124,000 |  |  |
| 85 | 33400201-7 | Lampi luminiscente compacte 220V, 65W | buc | 124,000 |  |  |
| 86 | 33890162-1 | Сonsola de perete pentru corpuri de iluminat cu un brat | buc | 124,000 |  |  |
| 87 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1M | m | 124,000 |  |  |
| 88 | 201-9266-16 | Bratari din otel X16 | buc | 124,000 |  |  |
| 89 | 33371012-08 | Canal perforat pentru cabluri 40x100x2500 | m | 5,000 |  |  |
| 90 | 33371012-05 | Capac pentru canal de cabluri , baza 100 | m | 5,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Fond asigurari sociale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 91 | 555050-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | set | 1,000 |  |  |
| 92 | 555-100012-2 | -Intreruptor BH32/4/25 , 25A | buc | 1,000 |  |  |
| 93 | 5550243-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B | buc | 1,000 |  |  |
| 94 | 130-10015 | -Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B) | buc | 1,000 |  |  |
| 95 | 5550061-01 | -Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V | buc | 1,000 |  |  |
| 96 | 55500087-32 | Dulap de distributie ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, 670x330x120 | buc | 1,000 |  |  |
| 97 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 98 | 5550243-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B | buc | 5,000 |  |  |
| 99 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 10,000 |  |  |
| 100 | 338000504 | -Releu PЭК78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 101 | 338101-01 | -Releu de timp cu 2 canale РЧ-522 | buc | 1,000 |  |  |
| 102 | 33800040-05 | -Comutator ALCLR-22 | buc | 1,000 |  |  |
| 103 | 33800014-7 | -Buton de comanda cu1 stift SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 104 | 5550243-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B (instalat in PT543Y) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Reconstructia sistemei de iluminare stradala situata in r. Dubasari s.Ustea | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3

Deviz-oferta № 3

Iluminat stradal.  001/2013-IS.6 (l=3615m)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Stilp de capat de ancoraj existent A0.38/0.38, cu adaosuri (2buc) |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,120 |  |  |
| 2 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2M | m | 1,200 |  |  |
| 3 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 2,000 |  |  |
| 5 | 201-9285-07 | -Traversa TН-29 | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | 335000521-10 | -Clema intindere HP25-55 | buc | 4,000 |  |  |
| 7 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 8 | 335000521-19 | -Clema сonexiune СНА-Н (СНА-И) | buc | 2,000 |  |  |
| 9 | 335000521-9 | -Clema сonexiune СФ16-120 | buc | 8,000 |  |  |
| 10 | 201-9266-11 | Bratari din otel X11 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Stilp intermediar existent П10/0.38, cu adaosuri (2buc) |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,120 |  |  |
| 12 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 1,200 |  |  |
| 13 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 14 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 4,000 |  |  |
| 17 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Stilp de colt intermediar existent УП0.38/0.38, cu adaosuri (3buc) |  |  |  |  |
| 18 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,180 |  |  |
| 19 | 335000434-1 | Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 1,800 |  |  |
| 20 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 3,000 |  |  |
| 21 | 3350519-01 | -Сonsola suspendata KБ3.1 | buc | 3,000 |  |  |
| 22 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 3,000 |  |  |
| 23 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 6,000 |  |  |
| 24 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Stilp intermediar existent П0.38/0.38, cu adaosuri (68buc) |  |  |  |  |
| 25 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 4,080 |  |  |
| 26 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 40,800 |  |  |
| 27 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 68,000 |  |  |
| 28 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 68,000 |  |  |
| 29 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 68,000 |  |  |
| 30 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 136,000 |  |  |
| 31 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 68,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Stilpi proiectati |  |  |  |  |
| 32 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu | m3 | 3,000 |  |  |
| 33 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,000 |  |  |
| 34 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38/0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 24,000 |  |  |
| 35 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 48,000 |  |  |
| 36 | 201-9285-04 | -Traversa TН-9 | buc | 48,000 |  |  |
| 37 | 201-9266-10 | -Bratari din otel X10 | buc | 48,000 |  |  |
| 38 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 3,960 |  |  |
| 39 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 39,600 |  |  |
| 40 | 110-9034 | Izolator HC 18 A | buc | 96,000 |  |  |
| 41 | 500-9056 | -Caciula de polietilena K6 | buc | 96,000 |  |  |
| 42 | 335000516 | Dispozitiv de stringere de ramificare ПA-1 | buc | 24,000 |  |  |
| 43 | 3350502-01 | -Prezon MSN 16/265 | buc | 24,000 |  |  |
| 44 | 335000527-5 | -Consola cu clema intermediara ES1500 | buc | 24,000 |  |  |
| 45 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 24,000 |  |  |
| 46 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 48,000 |  |  |
| 47 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП2М KZP-2 | buc | 24,000 |  |  |
| 48 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 48,000 |  |  |
| 49 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor УА0,38 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | 3350415-1 | -Panou МУ103 (плита) | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | 3350415-2 | -Panou МУ104 (плита) | buc | 2,000 |  |  |
| 52 | 201-92611-3 | -Consola У4 | buc | 2,000 |  |  |
| 53 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 1,000 |  |  |
| 54 | 201-928646 | -Traversa TM46 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | 201-9266-33 | Bratari din otel X32 | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,200 |  |  |
| 57 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2M | m | 2,000 |  |  |
| 58 | 201-92857 | Clema de ancora PA 1500 | buc | 2,000 |  |  |
| 59 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | 3350401-01 | -Conector pentru conductorul de faza MJPT | buc | 4,000 |  |  |
| 61 | 3350401-02 | -Conector pentru conductorul de nul MJPT | buc | 1,000 |  |  |

| 62 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 2,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 64 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 1,000 |  |  |
| 65 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,100 |  |  |
| 66 | 335000434 | -Conductor de legare la pamant ЗП1M | m | 1,000 |  |  |
| 67 | 3350502-01 | -Prezon MSN 16/265 | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | 335000527-5 | -Consola cu clema intermediara ES1500 | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 70 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП2М KZP-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 73 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 28,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | р. |  |  |  |
|  |  | Fond asigurar sociale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 74 | RpEF24B | Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur | buc | 24,000 |  |  |
| 75 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 24,000 |  |  |
| 76 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 24,000 |  |  |
| 77 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 39,000 |  |  |
| 78 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 39,000 |  |  |
| 79 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM | buc | 1,000 |  |  |
| 80 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |

| 81 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 08-01-066-1 | -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |  |  |
| 83 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 84 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |  |  |
| 85 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |
| 86 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |  |  |
| 87 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 4,000 |  |  |
| 88 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 89 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 90 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 91 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (instalat in PT547Y) | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 2,480 |  |  |
| 93 | 33-04-008-1 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 4,540 |  |  |
| 94 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,100 |  |  |
| 95 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,092 |  |  |
| 96 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 3,700 |  |  |
| 97 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 96,000 |  |  |
| 98 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 71,000 |  |  |
| 99 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 71,000 |  |  |
| 100 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 7,100 |  |  |
| 101 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,050 |  |  |
| 102 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |  |  |

| 103 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,050 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2.5 m | 100 m | 0,050 |  |  |
| 105 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: otel cornier 50x50x5mm (20m) | t | 0,075 |  |  |
| 106 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 2,500 |  |  |
| 107 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,250 |  |  |
| 108 | 3331011-3 | Fir electric AC 35 | m | 300,000 |  |  |
| 109 | 3332017-3 | Cablu ABБбШв 4х25mm2 | m | 10,000 |  |  |
| 110 | 3332017-5 | Cablu ABБбШв 5х25mm2 | m | 5,000 |  |  |
| 111 | 3332040-3 | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 2 630,000 |  |  |
| 112 | 3332023-2 | Cablu ВВГ 3х2.5mm2 | m | 110,000 |  |  |
| 113 | 3341015-01 | Сorp de iluminat stradal cu lampa luminiscenta 65W,IP65 PКУ | buc | 71,000 |  |  |
| 114 | 33400201-7 | Lampi luminiscente compacte 220V, 65W | buc | 71,000 |  |  |
| 115 | 33890162-1 | Сonsola de perete pentru corpuri de iluminat cu un brat | buc | 71,000 |  |  |
| 116 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1M | m | 71,000 |  |  |
| 117 | 201-9266-16 | Bratari din otel X16 | buc | 71,000 |  |  |
| 118 | 33371012-08 | Canal perforat pentru cabluri 40x100x2500 | m | 5,000 |  |  |
| 119 | 33371012-05 | Capac pentru canal de cabluri , baza 100 | m | 5,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | р. |  |  |  |
|  |  | Fond asigurari sociale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 120 | 555050-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | set | 1,000 |  |  |
| 121 | 555-100012-2 | -Intreruptor BH32/4/20 , 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 122 | 5550243-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B | buc | 1,000 |  |  |

| 123 | 130-10015 | -Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B) | buc | 1,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 5550061-01 | -Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V | buc | 1,000 |  |  |
| 125 | 55500087-31 | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, 540x330x120 | buc | 1,000 |  |  |
| 126 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 127 | 5550243-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B | buc | 2,000 |  |  |
| 128 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 4,000 |  |  |
| 129 | 338000504 | -Releu PЭК78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 130 | 338101-01 | -Releu de timp cu 2 canale РЧ-522 | buc | 1,000 |  |  |
| 131 | 33800040-05 | -Comutator ALCLR-22 | buc | 1,000 |  |  |
| 132 | 33800014-7 | -Buton de comanda cu1 stift SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 133 | 5550243-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B (instalat in PT547Y) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | р. |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Reconstructia sistemei de iluminare stradala situata in r. Dubasari s.Ustea | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4

Deviz-oferta № 4

Iluminat stradal.  001/2013-IS.7 (l=1245m)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Stilp de capat de ancoraj existent A0.38/0.38, cu adaosuri (1buc) |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,060 |  |  |
| 2 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2M | m | 0,600 |  |  |
| 3 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 201-9285-07 | -Traversa TН-29 | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 335000521-10 | -Clema intindere HP25-55 | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | 335000521-19 | -Clema сonexiune СНА-Н (СНА-И) | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | 335000521-9 | -Clema сonexiune СФ16-120 | buc | 4,000 |  |  |
| 10 | 201-9266-11 | Bratari din otel X11 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Stilp de colt intermediar existent УП0.38/0.38, cu adaosuri (2buc) |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,120 |  |  |
| 12 | 335000434-1 | Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 1,200 |  |  |
| 13 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 14 | 3350519-01 | -Сonsola suspendata KБ3.1 | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 4,000 |  |  |
| 17 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Stilp intermediar existent П0.38/0.38, cu adaosuri (31buc) |  |  |  |  |
| 18 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 1,860 |  |  |
| 19 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 18,600 |  |  |
| 20 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 31,000 |  |  |
| 21 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 31,000 |  |  |
| 22 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 31,000 |  |  |
| 23 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 62,000 |  |  |
| 24 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 31,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Stilpi proiectati |  |  |  |  |
| 25 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu | m3 | 3,000 |  |  |
| 26 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,000 |  |  |
| 27 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38/0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 7,000 |  |  |
| 28 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 14,000 |  |  |
| 29 | 201-9285-04 | -Traversa TН-9 | buc | 14,000 |  |  |
| 30 | 201-9266-10 | -Bratari din otel X10 | buc | 14,000 |  |  |
| 31 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 1,155 |  |  |
| 32 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 11,550 |  |  |
| 33 | 110-9034 | -Izolator HC 18 A | buc | 28,000 |  |  |
| 34 | 500-9056 | -Caciula de polietilena K5 | buc | 28,000 |  |  |
| 35 | 335000516 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПA-1 | buc | 7,000 |  |  |
| 36 | 3350502-01 | -Prezon MSN 16/265 | buc | 7,000 |  |  |
| 37 | 335000527-5 | -Consola cu clema intermediara ES1500 | buc | 7,000 |  |  |
| 38 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 7,000 |  |  |
| 39 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 14,000 |  |  |
| 40 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП2М KZP-2 | buc | 7,000 |  |  |
| 41 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 14,000 |  |  |
| 42 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 7,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Fond asigurar sociale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 43 | RpEF24B | Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur | buc | 2,000 |  |  |
| 44 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 2,000 |  |  |
| 45 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2,000 |  |  |
| 46 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 11,000 |  |  |
| 47 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 11,000 |  |  |
| 48 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | 08-01-066-1 | -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |  |  |
| 52 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |  |  |
| 54 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 2,000 |  |  |
| 56 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 57 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 58 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 59 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (instalat in PT555Y) | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,980 |  |  |
| 61 | 33-04-008-1 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,060 |  |  |
| 62 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,400 |  |  |
| 63 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,050 |  |  |
| 64 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,430 |  |  |
| 65 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 28,000 |  |  |
| 66 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 26,000 |  |  |
| 67 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 26,000 |  |  |
| 68 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 2,600 |  |  |
| 69 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,050 |  |  |
| 70 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |  |  |
| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,050 |  |  |
| 72 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2.5 m | 100 m | 0,050 |  |  |
| 73 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: otel cornier 50x50x5mm (20m) | t | 0,075 |  |  |
| 74 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,200 |  |  |
| 75 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,250 |  |  |
| 76 | 3331011-3 | Fir electric AC 35 | m | 100,000 |  |  |
| 77 | 3332017-3 | Cablu ABБбШв 4х25mm2 | m | 10,000 |  |  |
| 78 | 3332017-5 | Cablu ABБбШв 5х25mm2 | m | 5,000 |  |  |
| 79 | 3332040-3 | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 1 040,000 |  |  |
| 80 | 3332023-2 | Cablu ВВГ 3х2.5mm2 | m | 40,000 |  |  |
| 81 | 3341015-01 | Сorp de iluminat stradal cu lampa luminiscenta 65W,IP65 PКУ | buc | 26,000 |  |  |
| 82 | 33400201-7 | Lampi luminiscente compacte 220V, 65W | buc | 26,000 |  |  |
| 83 | 33890162-1 | Сonsola de perete pentru corpuri de iluminat cu un brat | buc | 26,000 |  |  |
| 84 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1M | m | 26,000 |  |  |
| 85 | 201-9266-16 | Bratari din otel X16 | buc | 26,000 |  |  |
| 86 | 33371012-08 | Canal perforat pentru cabluri 40x100x2500 | m | 5,000 |  |  |
| 87 | 33371012-05 | Capac pentru canal de cabluri , baza 100 | m | 5,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Fond asigurari sociale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 88 | 555050-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | set | 1,000 |  |  |
| 89 | 555-100012-2 | -Intreruptor BH32/4/20 , 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 90 | 5550243-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B | buc | 1,000 |  |  |
| 91 | 130-10015 | -Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B) | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | 5550061-01 | -Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V | buc | 1,000 |  |  |
| 93 | 55500087-32 | Dulap de distributie ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, 670x330x120 | buc | 1,000 |  |  |
| 94 | 5550243-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B | buc | 1,000 |  |  |
| 95 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 2,000 |  |  |
| 96 | 338000504 | -Releu PЭК78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 97 | 338101-01 | -Releu de timp cu 2 canale РЧ-522 | buc | 1,000 |  |  |
| 98 | 33800040-05 | -Comutator ALCLR-22 | buc | 1,000 |  |  |
| 99 | 33800014-7 | -Buton de comanda cu1 stift SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 100 | 5550243-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B (instalat in PT555Y) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

| Reconstructia sistemei de iluminare stradala situata in r. Dubasari s.Ustea | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6

Deviz-oferta № 6

Iluminat stradal.  001/2013-IS.9 (l=4395m)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Stilp de capat de ancoraj existent A0.38/0.38, cu adaosuri (1buc) |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,060 |  |  |
| 2 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2M | m | 0,600 |  |  |
| 3 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 201-9285-07 | -Traversa TН-29 | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 335000521-10 | -Clema intindere HP25-55 | buc | 2,000 |  |  |
| 7 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | 335000521-19 | -Clema сonexiune СНА-Н (СНА-И) | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | 335000521-9 | -Clema сonexiune СФ16-120 | buc | 4,000 |  |  |
| 10 | 201-9266-11 | Bratari din otel X11 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Stilp de colt intermediar existent УП0.38/0.38, cu adaosuri (6buc) |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,360 |  |  |
| 12 | 335000434-1 | Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 3,600 |  |  |
| 13 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 6,000 |  |  |
| 14 | 3350519-01 | -Сonsola suspendata KБ3.1 | buc | 6,000 |  |  |
| 15 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 6,000 |  |  |
| 16 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 12,000 |  |  |
| 17 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Stilp intermediar existent П0.38/0.38, cu adaosuri (82buc) |  |  |  |  |
| 18 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 4,920 |  |  |
| 19 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 49,200 |  |  |
| 20 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 82,000 |  |  |
| 21 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 82,000 |  |  |
| 22 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 82,000 |  |  |
| 23 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 164,000 |  |  |
| 24 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Stilp intermediar existent П10/0.38, cu adaosuri (16buc) |  |  |  |  |
| 25 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,960 |  |  |
| 26 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 9,600 |  |  |
| 27 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 16,000 |  |  |
| 28 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 16,000 |  |  |
| 29 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 16,000 |  |  |
| 30 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 32,000 |  |  |
| 31 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 16,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Stilp de colt intermediar existent УП10/0.38, cu adaosuri (6buc) |  |  |  |  |
| 32 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,360 |  |  |
| 33 | 335000434-1 | Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 3,600 |  |  |
| 34 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 6,000 |  |  |
| 35 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 6,000 |  |  |
| 36 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 6,000 |  |  |
| 37 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 12,000 |  |  |
| 38 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Stilpi proiectati |  |  |  |  |
| 39 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu | m3 | 3,000 |  |  |
| 40 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,000 |  |  |
| 41 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38/0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 19,000 |  |  |
| 42 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 38,000 |  |  |
| 43 | 201-9285-04 | -Traversa TН-9 | buc | 38,000 |  |  |
| 44 | 201-9266-10 | -Bratari din otel X10 | buc | 38,000 |  |  |
| 45 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 3,135 |  |  |
| 46 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2 | m | 31,350 |  |  |
| 47 | 110-9034 | Izolator HC 18 A | buc | 76,000 |  |  |
| 48 | 500-9056 | -Caciula de polietilena K5 | buc | 76,000 |  |  |
| 49 | 335000516 | Dispozitiv de stringere de ramificare ПA-1 | buc | 19,000 |  |  |
| 50 | 3350502-01 | -Prezon MSN 16/265 | buc | 19,000 |  |  |
| 51 | 335000527-5 | -Consola cu clema intermediara ES1500 | buc | 19,000 |  |  |
| 52 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 19,000 |  |  |
| 53 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 38,000 |  |  |
| 54 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП2М KZP-2 | buc | 19,000 |  |  |
| 55 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 38,000 |  |  |
| 56 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 6,000 |  |  |
| 57 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,600 |  |  |
| 58 | 335000434 | -Conductor de legare la pamant ЗП1M | m | 6,000 |  |  |
| 59 | 3350502-01 | -Prezon MSN 16/265 | buc | 6,000 |  |  |
| 60 | 335000527-5 | -Consola cu clema intermediara ES1500 | buc | 6,000 |  |  |
| 61 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП1М ZP-2 | buc | 6,000 |  |  |
| 62 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 6,000 |  |  |
| 63 | 335000521-20 | -Clema pentru ЗП2М KZP-2 | buc | 6,000 |  |  |
| 64 | 33500514-05 | -Curelusa de cablu KR-1 | buc | 12,000 |  |  |
| 65 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor intermediari П10/0.38 din beton armat cu traverse , cu un singur picior | buc | 2,000 |  |  |
| 66 | 33-04-005-1 | -Montarea traverselor | buc | 2,000 |  |  |
| 67 | 201-92860 | Traversa TM1 (TM24) | buc | 2,000 |  |  |
| 68 | 201-9266-01 | Bratari din otel X1 | buc | 2,000 |  |  |
| 69 | 33-04-015-1 | -Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 0,120 |  |  |
| 70 | 335000434-1 | -Conductor de legare la pamant ЗП2M | m | 1,200 |  |  |
| 71 | 335000515 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-1-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 72 | 110-9030-1 | -Izolator ШФ-20В | buc | 6,000 |  |  |
| 73 | 500-9058 | -Caciula de polietilena K6 | buc | 6,000 |  |  |
| 74 | 33500521 | -Fixarea conductorilor | buc | 6,000 |  |  |
| 75 | 335000522 | -Dispozitiv de stringere de ramificare ПC-2 | buc | 2,000 |  |  |
| 76 | 33500519-01 | -Chirlig suspendat КБ1 | buc | 2,000 |  |  |
| 77 | 335000521-18 | -Cleme de sustinere ПН-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 78 | 201-92856 | -Lenta de bandaj din otel SOT 46 0.7x20x2000 | buc | 4,000 |  |  |
| 79 | 335000521-22 | -Clema de ramificare K-OHM-1 | buc | 2,000 |  |  |
| 80 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 27,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | р. |  |  |  |
|  |  | Fond asigurar sociale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 81 | RpEF24B | Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur | buc | 20,000 |  |  |
| 82 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 20,000 |  |  |
| 83 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 20,000 |  |  |
| 84 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 40,000 |  |  |
| 85 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 40,000 |  |  |
| 86 | 08-03-572-5 | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM | buc | 1,000 |  |  |
| 87 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |
| 88 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 89 | 08-01-066-1 | -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |  |  |
| 90 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 91 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de sarcina | buc | 1,000 |  |  |
| 93 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |  |  |
| 94 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 4,000 |  |  |
| 95 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 96 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 97 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 2,000 |  |  |
| 98 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A (instalat in PT538Y) | buc | 1,000 |  |  |
| 99 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 3,440 |  |  |
| 100 | 33-04-008-1 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 3,820 |  |  |
| 101 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,400 |  |  |
| 102 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,200 |  |  |
| 103 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 4,600 |  |  |
| 104 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 82,000 |  |  |
| 105 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 92,000 |  |  |
| 106 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 92,000 |  |  |
| 107 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 9,200 |  |  |
| 108 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,050 |  |  |
| 109 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |  |  |
| 110 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,050 |  |  |
| 111 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2.5 m | 100 m | 0,050 |  |  |
| 112 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: otel cornier 50x50x5mm (20m) | t | 0,075 |  |  |
| 113 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 4,500 |  |  |
| 114 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,250 |  |  |
| 115 | 3331011-3 | Fir electric AC 35 | m | 400,000 |  |  |
| 116 | 3332017-3 | Cablu ABБбШв 4х25mm2 | m | 10,000 |  |  |
| 117 | 3332017-5 | Cablu ABБбШв 5х25mm2 | m | 5,000 |  |  |
| 118 | 3332040-3 | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 3 650,000 |  |  |
| 119 | 3332023-2 | Cablu ВВГ 3х2.5mm2 | m | 140,000 |  |  |
| 120 | 3341015-01 | Сorp de iluminat stradal cu lampa luminiscenta 65W,IP65 PКУ | buc | 92,000 |  |  |
| 121 | 33400201-7 | Lampi luminiscente compacte 220V, 65W | buc | 92,000 |  |  |
| 122 | 33890162-1 | Сonsola de perete pentru corpuri de iluminat cu un brat | buc | 92,000 |  |  |
| 123 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1M | m | 92,000 |  |  |
| 124 | 201-9266-16 | Bratari din otel X16 | buc | 92,000 |  |  |
| 125 | 33371012-08 | Canal perforat pentru cabluri 40x100x2500 | m | 5,000 |  |  |
| 126 | 33371012-05 | Capac pentru canal de cabluri , baza 100 | m | 5,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | р. |  |  |  |
|  |  | Fond asigurari sociale | 26,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Chelruieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 127 | 555050-1 | Panou de evidenta BZUM-TF-01-63-09 | set | 1,000 |  |  |
| 128 | 555-100012-2 | -Intreruptor BH32/4/20 , 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 129 | 5550243-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B | buc | 1,000 |  |  |
| 130 | 130-10015 | -Detensionatoare ОПС1 B 4Р, In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-4-B) | buc | 1,000 |  |  |
| 131 | 5550061-01 | -Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V | buc | 1,000 |  |  |
| 132 | 55500087-31 | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, 540x330x120 | buc | 1,000 |  |  |
| 133 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 134 | 5550243-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10B | buc | 2,000 |  |  |
| 135 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 4,000 |  |  |
| 136 | 338000504 | -Releu PЭК78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 137 | 338101-01 | -Releu de timp cu 2 canale РЧ-522 | buc | 1,000 |  |  |
| 138 | 33800040-05 | -Comutator ALCLR-22 | buc | 1,000 |  |  |
| 139 | 33800014-7 | -Buton de comanda cu1 stift SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 140 | 5550243-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20B (instalat in PT538Y) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | р. |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Total | + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor