| Reparatii in birourile Oficiului Organizatiei Natiunilor Unite in Moldova | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |

Annex 2a

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Etajul 2 - blocul sanitar (dreapta) |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,90 |  |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,90 |  |  |
| 3 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,90 |  |  |
| 4 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,90 |  |  |
| 5 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 12,50 |  |  |
| 6 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 8,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Etajul 2 - blocul sanitar (dreapta) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Etajul 2 - blocul sanitar (stinga) |  |  |  |  |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,90 |  |  |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,90 |  |  |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,50 |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 23,50 |  |  |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,90 |  |  |
| 12 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 23,50 |  |  |
| 13 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,90 |  |  |
| 14 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 8,00 |  |  |
| 15 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 23,50 |  |  |
| 16 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,90 |  |  |
| 17 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,20 |  |  |
| 18 | TsI50G | Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 km | t | 1,20 |  |  |
| 19 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie cu recuperare | m2 | 2,50 |  |  |
| 20 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (montarea radiatorului recuperat) | m2 | 2,50 |  |  |
| 21 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 2,50 |  |  |
| 22 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 6,00 |  |  |
| 23 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (cu recuperarea vasului si a acesoriilor) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (anterior demontat) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (cu recuperarea lavuarului si acesoriilor) | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (anteriror demontat) | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (cu recuperarea acestuia) | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | RpIA22A | Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 800 l (anterior demontat) | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 8,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Etajul 2 - blocul sanitar (stinga) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Etajul 1- receptia |  |  |  |  |
| 30 | RpCK42E | Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 30,00 |  |  |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 67,30 |  |  |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 67,30 |  |  |
| 33 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 30,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Etajul 1- receptia Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 4. Etajul 1 - ospataria |  |  |  |  |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 16,00 |  |  |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv | m2 | 16,00 |  |  |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,00 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,80 |  |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,80 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Etajul 1 - ospataria Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 5. Etajul 1- cabinetul 1 (OHCHR) |  |  |  |  |
| 39 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie cu recuperare | m2 | 12,50 |  |  |
| 40 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 47,50 |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,00 |  |  |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |  |  |
| 43 | RpCR31A | Tapete pe baza de poliesteri, aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 47,50 |  |  |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 10,90 |  |  |
| 45 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (montarea radiatorului recuperat) | m2 | 12,50 |  |  |
| 46 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 12,50 |  |  |
| 47 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Pragurile) | m2 | 2,00 |  |  |
| 48 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi (pragurile) | m2 | 2,00 |  |  |
| 49 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (pragurile) | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Etajul 1-cabinetul 1 (OHCHR) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 6. Etajul 1 - cabinetul 2 (OHCHR) |  |  |  |  |
| 50 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie cu recuperare | m2 | 2,50 |  |  |
| 51 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 35,70 |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,50 |  |  |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,50 |  |  |
| 54 | RpCR31A | Tapete pe baza de poliesteri, aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 35,70 |  |  |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 2,70 |  |  |
| 56 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (montarea radiatorului recuperat) | m2 | 2,50 |  |  |
| 57 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 2,50 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Etajul 1 - cabinetul nr.2 (OHCHR) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 7. Etajul 2 – oficiile 209-2010 (Largirea spatiului) |  |  |  |  |
| 58 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice (demolarea peretelui despartitor) | m3 | 2,50 |  |  |
| 59 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,90 |  |  |
| 60 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 55,58 |  |  |
| 61 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (pereti si tavane) | m2 | 78,70 |  |  |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 55,58 |  |  |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv | m2 | 55,58 |  |  |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 78,80 |  |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,70 |  |  |
| 66 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (tapete cu textura tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 55,58 |  |  |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan si tapet) | m2 | 78,70 |  |  |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,20 |  |  |
| 69 | CG05A2 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple (refacerea fisiiei) | m2 | 1,20 |  |  |
| 70 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 23,13 |  |  |
| 71 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi | m2 | 23,13 |  |  |
| 72 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 23,13 |  |  |
| 73 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 19,20 |  |  |
| 74 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele (vopsirea plintelor) | m2 | 1,50 |  |  |
| 75 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,00 |  |  |
| 76 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (anterior demontate) | buc | 8,00 |  |  |
| 77 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,20 |  |  |
| 78 | 5901033 | Cablu ВВГнг-3х2,5 | m | 20,00 |  |  |
| 79 | 08-03-591-10 | Priza simpla230V/16A/1P+N+PE alba | 100 buc | 0,05 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Etajul 2 – oficiile 209-2010 (Largirea spatiului) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |