Annex 2a

| Amenajarea incaperilor pentru ateliere la penetenciarul Nr 10 Goian | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
|  | WinCmeta |

Lucrari de constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 5,76 |  |  |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 57,75 |  |  |
| 3 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | 0,29 |  |  |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,80 |  |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (camera 10) | m2 | 23,70 |  |  |
| 6 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 4,20 |  |  |
| 7 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 15,20 |  |  |
| 8 | TsI50G | Transportarea incarcaturilorcu autocamione la distanta 15 km | t | 15,20 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de pregatire |  |  |  |  |
|  |  | 2. Schimbarea timplariei |  |  |  |  |
| 9 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (4 ferestre conform schitei) | m2 | 5,76 |  |  |
| 10 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat cu gr. = 1 cm) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi, inclusiv grunduirea si coltarul din aluminiu la interiorul ferestrelor si una laturi a usilor | m2 | 3,2 |  |  |
| 11 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (gratii la ferestre 4 gratii 33.87kg) | kg | 135,48 |  |  |
| 12 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 10,24 |  |  |
| 13 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (L =40cm) | m | 6,00 |  |  |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Tabla zincata de culoare alba L = 35cm) | m | 6,00 |  |  |
| 15 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (la comanda termoizolata) | m2 | 4,20 |  |  |
| 16 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 29,40 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Schimbarea timplariei |  |  |  |  |
|  |  | 3. Tavan |  |  |  |  |
| 17 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (izolatia se exclude GKL hidrofob) | m2 | 223,90 |  |  |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 223,90 |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 223,90 |  |  |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 223,90 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 4. Pereti |  |  |  |  |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 667,30 |  |  |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la suprafete de beton sau mortar | m2 | 667,30 |  |  |
| 23 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 127,35 |  |  |
| 24 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 539,95 |  |  |
| 25 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 115,60 |  |  |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 667,30 |  |  |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv | m2 | 667,30 |  |  |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 667,30 |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 667,30 |  |  |
| 30 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (cu Email in camerele 4.9) | m2 | 162,80 |  |  |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 504,50 |  |  |
| 32 | CK18C | Montarea profilelor perforate metalice la muchii | m | 115,60 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 5. Pardoselile |  |  |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 223,90 |  |  |
| 34 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa Bp 100x100) | kg | 537,36 |  |  |
| 35 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 223,90 |  |  |
| 36 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 210,50 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Pardoselile |  |  |  |  |
|  |  | 6. Diverse |  |  |  |  |
| 37 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 42,50 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |
|  |  | 7. Casa scarii si camera de acces |  |  |  |  |
| 38 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (1 usa, 2 ferestre) | m3 | 2,10 |  |  |
| 39 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 ferestre conform schitei) | m2 | 7,36 |  |  |
| 40 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat cu gr. = 1 cm) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi, inclusiv grunduirea si coltarul din aluminiu la interiorul ferestrelor si una laturi a usilor | m2 | 3,12 |  |  |
| 41 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (gratii la ferestre 2 gratii 101.6kg) | kg | 203,20 |  |  |
| 42 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 14,72 |  |  |
| 43 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (L =40cm) | m | 3,20 |  |  |
| 44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Tabla zincata de culoare alba L = 35cm) | m | 3,20 |  |  |
| 45 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,20 |  |  |
| 46 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 32,10 |  |  |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la suprafete de beton sau mortar | m2 | 32,10 |  |  |
| 48 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (izolatia se exclude GKL hidrofob) camera de acess | m2 | 14,20 |  |  |
| 49 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 32,10 |  |  |
| 50 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv | m2 | 32,10 |  |  |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,63 |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,63 |  |  |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex) | m2 | 46,63 |  |  |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 123,20 |  |  |
| 55 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 123,20 |  |  |
| 56 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 17,80 |  |  |
| 57 | CI04I1 | Placaj din placute de gresie ceramica montate simplu intro singura culoare cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac lipite pe hirtie, pe suprafete plane de elemente prefabricate BCA, pasta adeziva ( executate cu rosturi alternative), | m2 | 3,00 |  |  |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 120,20 |  |  |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu adeziv | m2 | 120,20 |  |  |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 120,20 |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 120,20 |  |  |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex) | m2 | 120,20 |  |  |
| 63 | CK18C | Montarea profilelor perforate metalice la muchii | m | 17,80 |  |  |
| 64 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 23,70 |  |  |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,25 |  |  |
| 66 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 35,25 |  |  |
| 67 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 46,20 |  |  |
| 68 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, | kg | 23,20 |  |  |
| 69 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 5,20 |  |  |
| 70 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (vopsirea scarilor) | m2 | 18,40 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Casa scarii si camera de acces |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale | 27% |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  | Total | 100% |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  | % |  |  |
|  | Total |  | 100% |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  | % |  |  |

Incalzire Ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Incalzirea |  |  |  |  |
| 1 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 85,00 |  |  |
| 2 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 120,00 |  |  |
| 3 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" | buc | 12,00 |  |  |
| 4 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 12,00 |  |  |
| 5 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (D 40x4mm) | m | 152,00 |  |  |
| 6 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | 22,00 |  |  |
| 7 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d 20x2.5) | m | 32,00 |  |  |
| 8 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 32,00 |  |  |
| 9 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 152,00 |  |  |
| 10 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 32,00 |  |  |
| 11 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 152,00 |  |  |
| 12 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (MS 140M 0.244m2/ sectia 98sectii) | m2 | 23,91 |  |  |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -16mm" tur | buc | 14,00 |  |  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -16mm" retur | buc | 14,00 |  |  |
| 15 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" robinet maievschi | buc | 22,00 |  |  |
| 16 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (40mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm | buc | 8,00 |  |  |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm pentru purjare | buc | 8,00 |  |  |
| 19 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" | buc | 150,00 |  |  |
| 20 | IzA08C | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei | m2 | 23,91 |  |  |
| 21 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 62,30 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  | 2. Ventilarea |  |  |  |  |
| 22 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 5,00 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Ventilator d160 mm cu motor | buc | 5,00 |  |  |
| 24 | Цена пост-ка | Instalatie de refulare de tip ЕНА10-35 | buc | 5,00 |  |  |
| 25 | VA02A2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 100 - 100 mm | m2 | 18,50 |  |  |
| 26 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Isover cu folie de aluminiu | m2 | 28,10 |  |  |
| 27 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 54,00 |  |  |
| 28 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,054 |  |  |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (RAG 200*100) | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Ventilarea |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM | 27% |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  | Total | 100% |  |  |  |
|  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |  |
|  | Total | 100% |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |

Instalatie de iluminat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | RpEJ03A | Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice | buc | 5,000 |  |  |
| 3 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A (deconectarea plitelor electrice) | buc | 3,000 |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, BZUM TF-01-02-100 | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (ЩО) ЩРВ-36(3) IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ЩО) | buc | 11,000 |  |  |
| 8 |  | Sina de conexiune Iн=100А Uн=380В типа PIN 3p 100A: "IEK" | buc | 1,000 |  |  |
| 9 |  | Complect de sine РЕ и разм. 8/1 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,400 |  |  |
| 11 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 ОПС 12-9-303 1х9вт "ВЫХОД" | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 12 |  | Bec econom spiralat plin 24W | buc | 40,000 |  |  |
| 13 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,130 |  |  |
| 14 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |  |  |
| 15 | 08-03-591-10 | Priza dubla230V/16A/1P+N+PE alba | 100 buc | 0,350 |  |  |
| 16 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror pentru cuptor electric) | buc | 1,000 |  |  |
| 17 |  | Cutie pentru instalarea prizelor si intrerupatoarelor | buc | 55,000 |  |  |
| 18 |  | Cutie de ipregnarea a firelor electrice IP54 | buc | 18,000 |  |  |
| 19 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,200 |  |  |
| 20 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,200 |  |  |
| 21 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,090 |  |  |
| 23 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 16 mm TY 6-19-100-80 | 100 m | 2,500 |  |  |
| 25 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm TY 6-19-100-80 | 100 m | 4,750 |  |  |
| 26 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 32 mm TY 6-19-100-80 | 100 m | 0,850 |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,600 |  |  |
| 28 | 5901034 | Cablu ВВГнг-2*1,5 | m | 250,000 |  |  |
| 29 | 5901033 | Cablu ВВГнг-3х2,5 | m | 475,000 |  |  |
| 30 | 5901033 | Cablu ВВГнг-3х6.0 | m | 85,000 |  |  |
| 31 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,500 |  |  |
| 32 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,600 |  |  |
| 33 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 36,000 |  |  |
| 34 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 32,000 |  |  |
| 35 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 54,000 |  |  |
| 36 | RpEJ01A | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de pina la 3 kg/buc | buc | 10,000 |  |  |
| 37 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 32,000 |  |  |
| 38 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 54,000 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | CASM | 27% |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100% |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 39 |  | Dulap "BZUM-TF-01-100" (complet echipat) | buc | 1,000 |  |  |
| 40 |  | Contor electronic ZMG 310CR | buc | 1,000 |  |  |
| 41 |  | Cutie pentru automate de 36 module IP31 ШРВ-36 ( 3) | buc | 1,000 |  |  |
| 42 |  | Automat diferential Uн=400В ВН 32-3P-20А | buc | 1,000 |  |  |
| 43 |  | Automat Iдифф.=10MA АД12/2/16/30 | buc | 4,000 |  |  |
| 44 |  | Automat ВА47-29/1/13В | buc | 6,000 |  |  |
| 45 |  | Automat ВА47-29/1/25С | buc | 1,000 |  |  |
| 46 |  | Automat ВА47-29/1/10С | buc | 16,000 |  |  |
| 47 |  | Automat ВА47-29/1/1С | buc | 2,000 |  |  |
| 48 |  | DEmaror LE1-D65/QCX2/ | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | % |  |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total | 100% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alimentare cu apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Apeduct |  |  |  |  |
| 1 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (polipropilen PP) | m | 12,00 |  |  |
| 2 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (inclusiv tavile existente) | buc | 22,00 |  |  |
| 3 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 8,00 |  |  |
| 4 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Canalizarea C1 |  |  |  |  |
| 5 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 22,00 |  |  |
| 8 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 32,00 |  |  |
| 9 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (mufa cot teu) | buc | 16,00 |  |  |
| 10 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 11 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 16,00 |  |  |
| 12 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 22,00 |  |  |
| 13 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 28,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Canalizarea C1 |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | CASM | 27% |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100% |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100% |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
| 14 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | CASM | 27% |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100% |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100% |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 15 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l | buc | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Stingator ОП-5 | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare | % |  |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |