| Reconstructia sistemului de scurgere a apelor pluviale la cladirea Casei ONU (I faza) |  |
| --- | --- |

Annex 2a

Lucrari de reparatie

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RPCS19B | Demontari placi de pavaj | m2 | 77.20 |  |  |
| 2 | TSE01B1 | Nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 cm in teren mijlociu | 100 m2 | 0.77 |  |  |
| 3 | TSH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 30.00 |  |  |
| 4 | TSI50C10 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autocamion la distanta de : 30 km | t | 30.00 |  |  |
| 5 | RPCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti | m2 | 26.00 |  |  |
| 6 | RPCK42C | Desfacerea placajelor din gresie | m2 | 6.50 |  |  |
| 7 | CF02B4 | Tencuieli exterioare de 2 cm gros.,driscuite,executate manual,la pereti si jardiniere,cu mortar de ciment M 100 | m2 | 15.00 |  |  |
| 8 | IZF31A | Hidroizolarea suprafeţelor peretilor cu amestec „Penetron” - 2 straturi pe suprafata neteda | m2 | 32.00 |  |  |
| 9 | IFA03C1 | Pereu din beton C15, gros.10 cm | m2 | 24.00 |  |  |
| 10 | H1E07A2 | Etansarea rostului de dilatatie la pereuri,cu mastic bituminos, la rosturile orizontale ale placilor de 10 cm grosime | m | 27.10 |  |  |
| 11 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pt turnarea betonului | m2 | 19.00 |  |  |
| 12 | CC02M2 | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate in placi, armaturi cu diam.pana la 8 mm incl. | kg | 172.00 |  |  |
| 13 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, : preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton clasa C 15 (pereti jardiniere) | m3 | 2.80 |  |  |
| 14 | IFB09C3 | Strat de rupere a capilaritatii:15 cm din pietris (5-40) | m2 | 77.20 |  |  |
| 15 | TSC53A | Compactarea stratului suport cu maiul pneumatic | 100 m2 | 0.77 |  |  |
| 16 | Pret› de piataƒ | Montare cablu de degivrare sub placile de pavaj, cu puterea de 1000W (300W/mp), inclusiv termostatul | buc | 1.00 |  |  |
| 17 | RPDB33A | Coborarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor dela caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, pe zidarie de caramida cu mortar de ciment | buc | 2.00 |  |  |
| 18 | DE17B | Pavaje executate din pavele vibropresate tip caramidă (culoare gri) de 60mm grosime, rezistenta la frig – F-150, rezistenta la compresiune – B-22,5, capacitatea de absorbtie – 5% asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, grosime strat de 10 cm, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip | m2 | 72.00 |  |  |
| 19 | DE17B | Pavaje executate din pavele vibropresate tip caramidă (culoare negru) de 60mm grosime, rezistenta la frig – F-150, rezistenta la compresiune – B-22,5, capacitatea de absorbtie – 5% asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, grosime strat de 10 cm, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip | m2 | 5.20 |  |  |
| 20 | IZF04F1 | Strat hidroizolant la cald cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc pe suprafete verticale (pereti jardiniera) | m2 | 21.00 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Strat de protectie - membrane cu crampoane (jardiniere) | m2 | 28.00 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Tub drenaj gofrat dublu strat D = 90 mm | m | 12.00 |  |  |
| 23 | ACF03B | Umpluturi in santuri, strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris | m3 | 1.50 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Protejarea sistemului de drenaj cu folie geotextil | m2 | 20.00 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Pamant vegetal pe teren orizontal, in straturi de 20 cm (umpluturi jardiniere) | m3 | 7.00 |  |  |
| 26 | CI21A | Placarea peretilor și jardinierelor cu placi de gresie imitare granit | m2 | 34.00 |  |  |
| 27 | CI02C | Placaj cu placi de bet.mozaicate peste peretii jardinierelor, latime 200mm, grosime 30mm, montate pe mortar de ciment M 100 | m | 13.00 |  |  |
| 28 | Pret de piata | Bara de orientare pentru persoane cu deficiente de vedere, montate pe perete la exterior, din INOX, d=40mm | m | 10.50 |  |  |
| Total ore manopera (ore) |  |
| Total |  |
| Asigurari sociale si medicale |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  |
| Chletuieli de regie |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |
| Total General fara TVA |  |
| TVA (20%) |  |
| TOAL GENERAL |  |
| Inclusiv salariul |  |