| Lucrari de reparatie la edificiul Policlinicii din or. Dnestrovsc | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie capitala la edificiul Policlinicii din or. Dnestrovsc

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dolari SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii generale |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperis |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - placi de asbociment si elementele de invelitoare | m2 | 912,0000 |  |  |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 682,5000 |  |  |
| 3 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori, table cutata din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | 682,5000 |  |  |
| 4 | RpCH05E | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din lemn rotund de rasinoase | m | 45,0000 |  |  |
| 5 | RpCH05B | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase | m | 78,0000 |  |  |
| 6 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle | m | 90,0000 |  |  |
| 7 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 912,0000 |  |  |
| 8 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) de 0,5 mm pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)Tigla metallica tip "Monterrey" grosimea 0.5 mm (norma la tabla =1.22m2) sau echivalent | m2 | 912,0000 |  |  |
| 9 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 9,1200 |  |  |
| 10 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 9,1200 |  |  |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 912,0000 |  |  |
| 12 | RpCH08A | Streasina infundata, din profiluri de aluminiu cu coltar pe perimetru | m2 | 122,8000 |  |  |
| 13 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de tigla, din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (copertina la intrare) | m2 | 26,4500 |  |  |
| 14 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 26,4500 |  |  |
| 15 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) de 0,5 mm pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)Tigla metallica tip "Monterrey" grosimea 0.5 mm sau echivalent | m2 | 26,4500 |  |  |
| 16 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in lamele (captusirea copertinei) | m2 | 26,4500 |  |  |
| 17 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 2,0000 |  |  |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 149,2500 |  |  |
| 19 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (transportarea molozului) | t | 57,0000 |  |  |
| 20 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 57,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Schimbarea timplariei |  |  |  |  |
| 21 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 148,6200 |  |  |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 120,8770 |  |  |
| 23 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (transportarea molozului) | t | 6,0000 |  |  |
| 24 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 148,6200 |  |  |
| 25 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 114,3600 |  |  |
| 26 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 78,6500 |  |  |
| 27 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu | m | 78,6500 |  |  |
| 28 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, tocurile usilor si ferestrelor | m | 323,1300 |  |  |
| 29 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (coltar din aluminiu - 330m) | m2 | 210,0400 |  |  |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Ferestre) | m2 | 210,0400 |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Ferestre) | m2 | 210,0400 |  |  |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ferestre) | m2 | 210,0400 |  |  |
| 33 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, (usi) | m | 646,2600 |  |  |
| 34 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (profildin aluminiu - 650m) | m2 | 124,6400 |  |  |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (usi) | m2 | 124,6400 |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (usi) | m2 | 124,6400 |  |  |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (usi) | m2 | 124,6400 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Schimbarea timplariei Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de reparatie la tavane |  |  |  |  |
| 38 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie | m2 | 140,0000 |  |  |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 140,0000 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 140,0000 |  |  |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 140,0000 |  |  |
| 42 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Armstrong" sau echivalent , inclusiv sistemul-grila et2 | m2 | 250,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie la tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Lucrari de reparatie la pereti (partial) |  |  |  |  |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "BETONOCONTACT" or echivalent intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 282,0000 |  |  |
| 44 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 282,0000 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |  |  |
| 46 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 200,0000 |  |  |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 200,0000 |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 200,0000 |  |  |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,0000 |  |  |
| 50 | CI06C3 | Placaj cu placute colorate montate in culori si forme diferite montate in desen, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 82,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie la pereti (partial) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari de reparatie la pardosele |  |  |  |  |
| 51 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 730,0000 |  |  |
| 52 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 730,0000 |  |  |
| 53 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (transportarea molozului) | t | 18,0000 |  |  |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 730,0000 |  |  |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 298,8000 |  |  |
| 56 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 320,0000 |  |  |
| 57 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 69,8000 |  |  |
| 58 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare de tip "Nivelir"sau echivalent : grosime 10mm | m2 | 361,4000 |  |  |
| 59 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 361,4000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie la pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Pavaj |  |  |  |  |
| 60 | RpDB37A k=1.33 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 524,0300 |  |  |
| 61 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,5700 |  |  |
| 62 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 188,0000 |  |  |
| 63 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (transportarea molozului) | t | 188,0000 |  |  |
| 64 | RpDD01A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 52,4000 |  |  |
| 65 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 52,4000 |  |  |
| 66 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 524,0300 |  |  |
| 67 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 7,6600 |  |  |
| 68 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | m | 153,3100 |  |  |
| 69 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,3000 |  |  |
| 70 | RpCL15A | Repararea treptelor de beton, mozaicate pe loc, executate brut si mozaicate cu mozaic granulat din piatra (dozaj 600 kg ciment la metru cub de piatra de mozaic), frecate, cu stratul de uzura de 15 mm | m | 25,9500 |  |  |
| 71 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica "Portelanat pt. exterior", inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 25,2700 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Pavaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatii generale Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Incalzirea |  |  |  |  |
| 72 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 120,0000 |  |  |
| 73 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 274,3000 |  |  |
| 74 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 137,5000 |  |  |
| 75 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 120,0000 |  |  |
| 76 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 110,0000 |  |  |
| 77 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/2 ( Robinet de tip – Maievsky sau echivalent) | buc | 55,0000 |  |  |
| 78 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 | buc | 5,0000 |  |  |
| 79 | IC10H | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" (Mansoane de trecere) | m | 6,0000 |  |  |
| 80 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 120,0000 |  |  |
| 81 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 120,0000 |  |  |
| 82 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 28,0000 |  |  |
| 83 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 374,3000 |  |  |
| 84 | IC10B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 137,5000 |  |  |
| 85 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur si retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2 | buc | 112,0000 |  |  |
| 86 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara (375.00 sectii de tip MS 104 sau echivalent) norma la radiator 3.125 sectii/m2 | m2 | 185,6000 |  |  |
| 87 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 110,0000 |  |  |
| 88 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 2" | buc | 55,0000 |  |  |
| 89 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 2" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 55,0000 |  |  |
| 90 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 61,0000 |  |  |
| 91 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 185,6000 |  |  |
| 92 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 185,6000 |  |  |
| 93 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 185,6000 |  |  |
| 94 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 315,0000 |  |  |
| 95 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 185,6000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de ceviz | % |  |  |  |
|  |  | Total Incalzirea Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Electricitatea |  |  |  |  |
| 96 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (De 18 module) | buc | 4,0000 |  |  |
| 97 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 195,0000 |  |  |
| 98 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru | buc | 12,0000 |  |  |
| 99 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- | buc | 69,0000 |  |  |
| 100 | RpEF15E | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 220 W, fara tub (2*18W) | buc | 136,0000 |  |  |
| 101 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 272,0000 |  |  |
| 102 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 2 330,0000 |  |  |
| 103 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 2x1.5 mm | m | 830,0000 |  |  |
| 104 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x4 mm | m | 450,0000 |  |  |
| 105 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x2.5 mm | m | 1 050,0000 |  |  |
| 106 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 4,0000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 27,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total Electricitatea Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |