| Reparatia scolii №2 din s.Chitcani, r-nul Slobozia | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Intocmit in preţuri curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dolari SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari si reparatii generale |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul principal |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Acoperis |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - placi de asbociment si elementele de sarpanta | m2 | 2 533,220 |  |  |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate 50% | m2 | 900,000 |  |  |
| 3 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | 900,000 |  |  |
| 4 | RpCH05G | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase | m | 87,500 |  |  |
| 5 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 7,800 |  |  |
| 6 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 2 533,220 |  |  |
| 7 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) de 0,5 mm pentru invelitorile acoperisurilor (tip Monterey sau analogic cu norma de consum - 1,22 m2/1 m2 de acoperis) | m2 | 2 533,220 |  |  |
| 8 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli | 100m2 | 25,332 |  |  |
| 9 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 25,332 |  |  |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 2 533,220 |  |  |
| 11 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 5,000 |  |  |
| 12 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate.Lambrii de lemn | m2 | 299,300 |  |  |
| 13 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 299,300 |  |  |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 352,120 |  |  |
| 15 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 175,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Copertine |  |  |  |  |
| 16 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | 18,450 |  |  |
| 17 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 18,450 |  |  |
| 18 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab sau echivalent) | m2 | 18,450 |  |  |
| 19 | CK17A | Lambriuri executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (captusirea copertinei) | m2 | 18,450 |  |  |
| 20 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 18,450 |  |  |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 4,600 |  |  |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Copertine Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul principal Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. lucrari de reparatie a acoperisului blocul auxiliar |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Acoperis |  |  |  |  |
| 23 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - placi din asbociment si elementele de sarpanta | m2 | 174,190 |  |  |
| 24 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 86,700 |  |  |
| 25 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | 86,700 |  |  |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,800 |  |  |
| 27 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 174,190 |  |  |
| 28 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Monterey sau echivalent cu norma de consum - 1,18 m2/1 m2 de acoperis) | m2 | 174,190 |  |  |
| 29 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 1,742 |  |  |
| 30 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 1,742 |  |  |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 174,190 |  |  |
| 32 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate.Lambrii de lemn | m2 | 40,900 |  |  |
| 34 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 40,900 |  |  |
| 35 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (frontoane) | m2 | 54,900 |  |  |
| 36 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 54,900 |  |  |
| 37 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 16,300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Copertine |  |  |  |  |
| 38 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | 3,500 |  |  |
| 39 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 3,500 |  |  |
| 40 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab sau echivalent) | m2 | 3,500 |  |  |
| 41 | CK17A | Lambriuri executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 3,700 |  |  |
| 42 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 3,700 |  |  |
| 43 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 2,210 |  |  |
| 44 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 2,500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Copertine Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total lucrari de reparatie a acoperisului blocul auxiliar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul alimentar |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Acoperis |  |  |  |  |
| 45 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - placi de asbociment si elementele de sarpanta | m2 | 336,470 |  |  |
| 46 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 163,240 |  |  |
| 47 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | 163,240 |  |  |
| 48 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 4,800 |  |  |
| 49 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 336,470 |  |  |
| 50 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Monterey sau echivalent cu norma de consum - 1,22 m2/1 m2 de acoperis) | m2 | 336,470 |  |  |
| 51 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 3,365 |  |  |
| 52 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 3,365 |  |  |
| 53 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 336,470 |  |  |
| 54 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate.Lambrii de lemn | m2 | 53,840 |  |  |
| 56 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 53,840 |  |  |
| 57 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 71,400 |  |  |
| 58 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 15,400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Copertine |  |  |  |  |
| 59 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | 4,200 |  |  |
| 60 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 4,200 |  |  |
| 61 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab sau echivalent ) | m2 | 4,200 |  |  |
| 62 | CK17A | Lambriuri , executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 4,200 |  |  |
| 63 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 4,200 |  |  |
| 64 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 4,200 |  |  |
| 65 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Copertine Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul alimentar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Incalzirea blocul principal partiala |  |  |  |  |
| 66 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 458,360 |  |  |
| 67 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 635,600 |  |  |
| 68 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 184,150 |  |  |
| 69 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 240,000 |  |  |
| 70 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 392,000 |  |  |
| 71 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 | buc | 16,000 |  |  |
| 72 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm.Gilze | m | 82,000 |  |  |
| 73 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 82,000 |  |  |
| 74 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 82,000 |  |  |
| 75 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/8" | buc | 98,000 |  |  |
| 76 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5 | m | 315,000 |  |  |
| 77 | IC10B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.5 | m | 284,150 |  |  |
| 78 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de d=45 | buc | 28,000 |  |  |
| 79 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 56,000 |  |  |
| 80 | IB01A | Radiatoare din fonta de tip MS 104 (375.00 sectii) norma la radiator 3.125 sectii/m2 | m2 | 240,000 |  |  |
| 81 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 56,000 |  |  |
| 82 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul d=25 | buc | 186,000 |  |  |
| 83 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 45,000 |  |  |
| 84 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 254,000 |  |  |
| 85 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 254,000 |  |  |
| 86 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 254,000 |  |  |
| 87 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 315,000 |  |  |
| 88 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 254,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Incalzirea blocul principal partiala Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari de reparatie la blocul alimentar |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Podele bloc alimentar |  |  |  |  |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 56,100 |  |  |
| 90 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Fixator Betonocontact - 0,3 kg/m2 sau echivalent | m2 | 248,500 |  |  |
| 91 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 145,600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Podele bloc alimentar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Tavane blocul alimentar |  |  |  |  |
| 92 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie | m2 | 40,000 |  |  |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" sau echivalent grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 40,000 |  |  |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 40,000 |  |  |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,000 |  |  |
| 96 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Armstrong" sau echivalent, inclusiv sistemul-grila et2 | m2 | 210,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Tavane blocul alimentar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.3. Lucrari de reparatie boc alimentar |  |  |  |  |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 475,600 |  |  |
| 98 | RpCJ03B | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T.Partial | m2 | 275,800 |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 475,600 |  |  |
| 100 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 475,600 |  |  |
| 101 | RpCJ18D | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi | m2 | 475,600 |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 475,600 |  |  |
| 103 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, mate, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala | m2 | 18,200 |  |  |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 475,600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie boc alimentar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.4. Lucrari exterioare |  |  |  |  |
| 105 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare in praf de piatra, mozaic, etc | m2 | 201,900 |  |  |
| 106 | RpCB02C1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150), pentru lucrari de subzidiri.Betonarea pereului si a scarilor de acces | m3 | 6,600 |  |  |
| 107 | RpCC04A1 | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de peste 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile | m2 | 4,600 |  |  |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 603,060 |  |  |
| 109 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 201,900 |  |  |
| 110 | RpCJ30C1 | Reparatii de tencuieli speciale, la fatade, executate in calcio-veccio, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar din mozaic granulat din piatra de calcar (praf de piatra) var si adaos de 300 kg ciment/mc de mortar, executate cu pietris margaritar si driscuite cu drisca poroasa, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) | m2 | 201,900 |  |  |
| 111 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Soclu | m2 | 14,600 |  |  |
| 112 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm .placarea scarilor | m2 | 5,300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie la blocul alimentar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |
| 113 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 46,300 |  |  |
| 114 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 46,300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cass+Am | 27,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari si reparatii generale Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Electricitate la blocul alimentar |  |  |  |  |
| 115 | RpEA05A | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm | m | 125,000 |  |  |
| 116 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. 2*1.5mm cupru | m | 125,000 |  |  |
| 117 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm | m | 67,000 |  |  |
| 118 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. 2*1.5mm cupru | m | 67,000 |  |  |
| 119 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 32 | m | 48,000 |  |  |
| 120 | RpEB01B | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp. 4*4mm cupru | m | 48,000 |  |  |
| 121 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor | buc | 1,000 |  |  |
| 122 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 4,000 |  |  |
| 123 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 9,000 |  |  |
| 124 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 4,000 |  |  |
| 125 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 sau echivalent complet echipate. 4*18W | buc | 12,000 |  |  |
| 126 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta becuri 18W sau echivalent | buc | 48,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cass+Am | 27,5 % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total Electricitate la blocul alimentar Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |