| Complexul cultural social si sportiv din s Varnita | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 01

Lucrari de constructii

Intocmit in preţuri  curente 13.09.2015

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. CENTRUL "ASCLEPIO" |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Timplarie |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 93,40 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,89 |  |  |
| 3 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp profil cu 5 camere geam de tip termopan LOW-E | m2 | 93,40 |  |  |
| 4 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 = 0.9x2.1 - 1buc, Usi Exterioare) | m2 | 1,89 |  |  |
| 5 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | CK26A | Glafuri 35 cm montate la ferestre din mase plastice | m | 58,40 |  |  |
| 7 | CK26B | Glafuri 25 cm montate la ferestre din aluminiu | m | 58,40 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatie interioare |  |  |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 535,00 |  |  |
| 9 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 535,00 |  |  |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 535,00 |  |  |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 535,00 |  |  |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 535,00 |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 535,00 |  |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 535,00 |  |  |
| 15 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 272,00 |  |  |
| 16 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(glafuri) | m2 | 81,50 |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (glafuri) | m2 | 81,50 |  |  |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 81,50 |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (glafuri) | m2 | 81,50 |  |  |
| 20 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 | 81,50 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de exterior |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.1. Fasada |  |  |  |  |
| 21 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 37,60 |  |  |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 890,00 |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 890,00 |  |  |
| 24 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 890,00 |  |  |
| 25 | IzF54A | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu vata minerala 10 cm grosime densitatea mai mare de 135kg/m3, | m2 | 890,00 |  |  |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 890,00 |  |  |
| 27 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINC" la pereti | m2 | 890,00 |  |  |
| 28 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (la glafurti) | m2 | 90,00 |  |  |
| 29 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 890,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Fasada Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de exterior Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total CENTRUL "ASCLEPIO" Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Stadionul Scolii |  |  |  |  |
| 30 | TsA28B | Curatarea manuala a zgurii de pe stadion | m3 | 64,00 |  |  |
| 31 | DB14A | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala | t | 240,00 |  |  |
| 32 | DB15D | Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 4,0 cm grosime | m2 | 1 600,00 |  |  |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 239,00 |  |  |
| 34 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 239,00 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 239,00 |  |  |
| 36 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 239,00 |  |  |
| 37 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 239,00 |  |  |
| 38 | CN25A | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual (vopsirea tevilor) | m2 | 149,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Stadionul Scolii Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Gard nr. 1 Mare |  |  |  |  |
| 39 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime | m | 40,00 |  |  |
| 40 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat | kg | 2 926,00 |  |  |
| 41 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 488,40 |  |  |
| 42 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 6,24 |  |  |
| 43 | CK14A | Portita metalica cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 1,70 |  |  |
| 44 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 4,20 |  |  |
| 45 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 4,20 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Gard nr. 1 Mare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Gard nr. 2 Mic |  |  |  |  |
| 46 | RpCS20E | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime | m | 200,00 |  |  |
| 47 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit | kg | 2 451,00 |  |  |
| 48 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 6,24 |  |  |
| 49 | CK14A | Portita metalica cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 3,40 |  |  |
| 50 | CN25A | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual | m2 | 130,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Gard nr. 2 Mic Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Teren sportiv pt. scoala si piste de alergare |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Teren sportiv pt. scoala |  |  |  |  |
| 51 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 0,86 |  |  |
| 52 | TsC22A1 k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 0,86 |  |  |
| 53 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 18,60 |  |  |
| 54 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 52,00 |  |  |
| 55 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,90 |  |  |
| 56 | TsC54C | Strat pietris fr 40 100mm | m3 | 62,00 |  |  |
| 57 | TsC54C | Strat pietris fr 20 50mm | m3 | 31,00 |  |  |
| 58 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 19,00 |  |  |
| 59 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat b=5cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 190,00 |  |  |
| 60 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton stilpi metalici | kg | 992,20 |  |  |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, Structura de rezistenta sub invelitoare | kg | 7 641,40 |  |  |
| 62 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 253,32 |  |  |
| 63 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 105,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Teren sportiv pt. scoala Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Piste de alergare |  |  |  |  |
| 64 | RCsS19E | Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu asfalt la trotuare, turnat pe beton | m2 | 45,00 |  |  |
| 65 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 46,80 |  |  |
| 66 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 23,00 |  |  |
| 67 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,16 |  |  |
| 68 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 23,40 |  |  |
| 69 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 15,60 |  |  |
| 70 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate b =5cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 156,00 |  |  |
| 71 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 270,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Piste de alergare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Teren sportiv pt. scoala si piste de alergare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Teren sportiv pt. gradinita |  |  |  |  |
| 72 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 76,00 |  |  |
| 73 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 56,00 |  |  |
| 74 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | TsG07D | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm | buc | 4,00 |  |  |
| 76 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,90 |  |  |
| 77 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 28,50 |  |  |
| 78 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 67,00 |  |  |
| 79 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 19,00 |  |  |
| 80 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate b =5cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 324,00 |  |  |
| 81 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 7,00 |  |  |
| 82 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 700,00 |  |  |
| 83 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 105,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Teren sportiv pt. gradinita Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. WC de afara |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Pardosele |  |  |  |  |
| 84 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 30,00 |  |  |
| 85 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,00 |  |  |
| 86 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 30,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.2. Pereti |  |  |  |  |
| 87 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 126,00 |  |  |
| 88 | CF15A k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 126,00 |  |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,50 |  |  |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,50 |  |  |
| 91 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66,50 |  |  |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66,50 |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 66,50 |  |  |
| 94 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -pereti | m2 | 66,50 |  |  |
| 95 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 59,50 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.3. Drumul si scara spre WC |  |  |  |  |
| 96 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 8,00 |  |  |
| 97 | CG17D1 | Pardoseli din placi de portelanat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (portelanat exterior gr 12mm) | m2 | 10,00 |  |  |
| 98 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 15,40 |  |  |
| 99 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 22,00 |  |  |
| 100 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare eemente antiderapante la scari | kg | 22,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Drumul si scara spre WC Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total WC de afara Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Pentru teren sportiv la Scoala |  |  |  |  |
| 101 | Pret de piata | Aparat fitnes – bicicleta de tipul LKCF 2218 ori cu parametric echivalenti | buc | 2,00 |  |  |
| 102 | Pret de piata | Aparat fitnes - de vislit de tipul SG-111 ori cu parametric echivalenti | buc | 2,00 |  |  |
| 103 | Pret de piata | Aparat fitnes - pentru abdomen de tipul LKCF 1144 ori cu parametric echivalenti | buc | 1,00 |  |  |
| 104 | Pret de piata | Aparat de fitness pentru intarirea musculaturii picioarelor de tipul LKCF 0676 ori cu parametric echivalenti | buc | 1,00 |  |  |
| 105 | Pret de piata | Aparat fitnes - dublu pentru modelarea taliei tipul SL 114 ori cu parametric echivalenti | buc | 2,00 |  |  |
| 106 | Pret de piata | Aparat de fitness pentru intarirea musculaturii mainilor si picioarelor de tipul LKCF 1075 ori cu parametric echivalenti | buc | 2,00 |  |  |
| 107 | Pret de piata | Aparat fitnes – dublu tipul SL 126 ori cu parametric echivalenti | buc | 1,00 |  |  |
| 108 | Pret de piata | Aparat fitnes - "Air Walker" tipul SL142 ori cu parametric echivalenti | buc | 1,00 |  |  |
| 109 | Pret de piata | Aparat fitnes - dublu pentru abdomen tipul SL 109 ori cu parametric echivalenti | buc | 1,00 |  |  |
| 110 | Pret de piata | Aparat fitnes - dublu pentru abdomen "Anatomic" tipul SL 129 ori cu parametric echivalenti | buc | 1,00 |  |  |
| 111 | Pret de piata | Aparat fitnes - "Horse raider" de tipul SL 110 ori cu parametric echivalenti | buc | 2,00 |  |  |
| 112 | Pret de piata | Aparat fitnes - pentru muschii bicepsului tipul SL101 ori cu parametric echivalenti | buc | 1,00 |  |  |
| 113 | Pret de piata | Aparat fitnes - "Orbitrec" tipul LKCF 0528 ori cu parametric echivalenti | buc | 2,00 |  |  |
| 114 | Pret de piata | Aparat fitnes - dublu "Bare paralele" tipul SG 110 ori cu parametric echivalenti | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Pentru teren sportiv la Scoala Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Pentru teren sportiv la Gradinita |  |  |  |  |
| 115 | Pret de piata | Panou mare de baschet | buc | 2,00 |  |  |
| 116 | Pret de piata | Banca de gimnastica (L = 3.0m) | buc | 2,00 |  |  |
| 117 | Pret de piata | Saltea de gimnastica (2x2m b=15cm) | buc | 2,00 |  |  |
| 118 | Pret de piata | Carusel romanita tipul DIO 30 ori cu parametric echivalenti | buc | 3,00 |  |  |
| 119 | Pret de piata | Casuta pt. copii tipul LKB 1934 ori cu parametric echivalenti | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Pentru teren sportiv la Gradinita Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |