| Lucrari de reparatie la palatul de creatie al tinerilor din or Dubasari | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Intocmit in preţuri  curente 01.11.2015

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperis |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - asbociment si elementele de sarpanta | m2 | 1 214,00 |  |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 214,00 |  |  |
| 3 | RpCH13B | Indreptarea si consolidarea planseelor din lemn, cu grinzile incovoiate sau la care s-a constatat inceputul de putrezire a capetelor grinzilor cu grinzi din lemn ecarisat de rasinoase | m3 | 12,40 |  |  |
| 4 | RpCH06E | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane | kg | 685,00 |  |  |
| 5 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente Frontoane | m2 | 48,00 |  |  |
| 6 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente Streasine | m2 | 70,00 |  |  |
| 7 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | RpCH16A | Repararea podinei intre grinzile planseului din lemn, executindu-se cu scindura de rasinoase | m2 | 212,00 |  |  |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 214,00 |  |  |
| 10 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 1 214,00 |  |  |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil) de 0,5 mm pentru invelitorile acoperisurilor ( cu norma de consum - 1,20m2/1 m2 de acoperis) | m2 | 1 214,00 |  |  |
| 12 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 44,50 |  |  |
| 13 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 44,50 |  |  |
| 14 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate.Lambrii de lemn | m2 | 70,00 |  |  |
| 15 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din tabla profilata (norma la profnastil 1,2m2 ) | m2 | 19,20 |  |  |
| 16 | CN16D | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 70,00 |  |  |
| 17 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg | 89,60 |  |  |
| 18 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm | m | 95,00 |  |  |
| 19 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 78,00 |  |  |
| 20 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 3,00 |  |  |
| 21 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % placi de vata minerala b 100mm | m2 | 970,00 |  |  |
| 22 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (canale de ventilare) | m2 | 32,00 |  |  |
| 23 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (streasina si fronton) | m2 | 112,00 |  |  |
| 24 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 156,20 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Timplarie externa si Glafuri |  |  |  |  |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 84,00 |  |  |
| 26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 28,61 |  |  |
| 27 | RpCO28B | Confectionarea foilor de usi, exterioare, simple, pe toc existent, din cherestea de rasinoase, in doua canaturi (restabilirea usei de intrare) | m2 | 8,20 |  |  |
| 28 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 16,40 |  |  |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive (usi exterioare) | m2 | 21,70 |  |  |
| 30 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,90 |  |  |
| 31 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp profil cu 5 camere geam de tip termopan LOW-E | m2 | 84,00 |  |  |
| 32 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 47,30 |  |  |
| 33 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 47,30 |  |  |
| 34 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (interioare) | m | 142,50 |  |  |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,00 |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 57,00 |  |  |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,00 |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 57,00 |  |  |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,00 |  |  |
| 40 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat cu gr. = 1 cm) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi, inclusiv grunduirea si coltarul din aluminiu (glafuri externe amestec uscat pentru lucrari exterene) | m2 | 79,00 |  |  |
| 41 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 79,00 |  |  |
| 42 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 23,50 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie externa si Glafuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Fasada |  |  |  |  |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 236,00 |  |  |
| 44 | RpCN12B | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime | m | 143,20 |  |  |
| 45 | RpCR30A | Vopsitorii exterioare, pe baza substante antimucigai | m2 | 89,00 |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 1 236,00 |  |  |
| 47 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1 236,00 |  |  |
| 48 | IzF54A | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu vata minerala 10 cm grosime densitatea mai mare de 135kg/m3, cu ancadramentul golurilor cu vata minerala | m2 | 1 236,00 |  |  |
| 49 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 236,00 |  |  |
| 50 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec de tip "TINC" la pereti | m2 | 1 236,00 |  |  |
| 51 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC boltarul accesului principal | m2 | 42,50 |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,50 |  |  |
| 53 | RCsJ14A1 | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime), pentru refaceri totale de tencuieli | m2 | 42,50 |  |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 42,50 |  |  |
| 55 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent boltarii | m2 | 42,50 |  |  |
| 56 | RCsN05A | Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin Restabilirea elementelor decorative | m | 134,00 |  |  |
| 57 | RpCN03A | Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin | m | 168,75 |  |  |
| 58 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare in praf de piatra, mozaic, etc | m2 | 176,30 |  |  |
| 59 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (scarile din spate) | m3 | 9,51 |  |  |
| 60 | TsC54C | Strat pietris fr 40 100mm | m3 | 9,40 |  |  |
| 61 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,94 |  |  |
| 62 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 48,40 |  |  |
| 63 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 9,51 |  |  |
| 64 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit | kg | 196,70 |  |  |
| 65 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 58,50 |  |  |
| 66 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 198,70 |  |  |
| 67 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2.5 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 87,90 |  |  |
| 68 | RpCJ20A | Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint | m2 | 176,30 |  |  |
| 69 | CI21A | Placarea peretilor cu placi de tip cosauti: dimensiuni pina la 400 x 400 mm . Soclu (placi de tip cosauti) | m2 | 33,10 |  |  |
| 70 | RpCM17A | Placaje cu gresie portelanata smaltuita, mata executata pe suprafete plane la trepte, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T pe strat suport de 2 cm din mortar (portelanat exterior 10mm) | m2 | 89,00 |  |  |
| 71 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa pentru boltar) | kg | 52,80 |  |  |
| 72 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (captusirea boltarului exterior cu placi de tip Etalbond) | m2 | 52,80 |  |  |
| 73 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 156,20 |  |  |
| 74 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 236,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Fasada Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Incalzirea |  |  |  |  |
| 75 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 150,00 |  |  |
| 76 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 1 000,00 |  |  |
| 77 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" | buc | 50,00 |  |  |
| 78 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 12,00 |  |  |
| 79 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 105,00 |  |  |
| 80 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 300,00 |  |  |
| 81 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 250,00 |  |  |
| 82 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 250,00 |  |  |
| 83 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 200,00 |  |  |
| 84 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25 mm | m | 130,00 |  |  |
| 85 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=40 mm | m | 65,00 |  |  |
| 86 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 550,00 |  |  |
| 87 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 450,00 |  |  |
| 88 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000x500 mm, | buc | 8,00 |  |  |
| 89 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000x500 mm | buc | 33,00 |  |  |
| 90 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 125,00 |  |  |
| 91 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -16mm" tur | buc | 41,00 |  |  |
| 92 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -16mm" retur | buc | 41,00 |  |  |
| 93 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" robinet maievschi | buc | 41,00 |  |  |
| 94 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (40mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 95 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm | buc | 12,00 |  |  |
| 96 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm pentru purjare | buc | 3,00 |  |  |
| 97 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" | buc | 150,00 |  |  |
| 98 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 42,00 |  |  |
| 99 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 28,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Incalzirea Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari de finisare interioara partiala |  |  |  |  |
| 100 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 215,00 |  |  |
| 101 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 450,00 |  |  |
| 102 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip"BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 450,00 |  |  |
| 103 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 450,00 |  |  |
| 104 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 450,0000 |  |  |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 450,00 |  |  |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 450,00 |  |  |
| 107 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 87,50 |  |  |
| 108 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 215,00 |  |  |
| 109 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 215,00 |  |  |
| 110 | CG06A | Plinte din lemn de stejar, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 162,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de finisare interioara partiala Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. WC |  |  |  |  |
| 111 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice | m2 | 8,25 |  |  |
| 112 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 32,50 |  |  |
| 113 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart de tip "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 32,50 |  |  |
| 114 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,50 |  |  |
| 115 | CI06C3 | Placaj cu placute colorate montate in culori si forme diferite montate in desen, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 32,50 |  |  |
| 116 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 8,25 |  |  |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,25 |  |  |
| 118 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Fixator Betonocontact - 0,3 kg/m2 | m2 | 8,25 |  |  |
| 119 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |  |  |
| 120 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 121 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,00 |  |  |
| 122 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (teu ) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 123 | SB09E | Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 124 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 125 | RpSC24B | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P - | buc | 2,00 |  |  |
| 126 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,00 |  |  |
| 127 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 128 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 3,00 |  |  |
| 129 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |  |  |
| 130 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 131 |  | Cutie pentru instalarea prizelor si intrerupatoarelor | buc | 2,00 |  |  |
| 132 | 5901034 | Cablu VVGng-2*1,5 | m | 35,00 |  |  |
| 133 | Cost de piata | Corp de iluminat 1x50w QBD | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total WC Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |