| Lucrari de reparatie la edificiul Casei de cultura s. Rascov,r-nul Camenca | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Intocmit in preţuri  curente 18.10.2015

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie generale |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperis |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - asbociment si elementele de sarpanta | m2 | 1 893,00 |  |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor fara recuperarea materialelor | m2 | 1 893,00 |  |  |
| 3 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, constructii metalice cu email (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) (ferme de metal) | m2 | 902,00 |  |  |
| 4 | RpCH02A | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de tigla, din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare | m2 | 125,70 |  |  |
| 5 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,20 |  |  |
| 6 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 | 1 893,00 |  |  |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 893,00 |  |  |
| 8 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) de 0,5 mm pentru invelitorile acoperisurilor Tigla metallica de tip "Monterrey" grosimea 0.5 mm (norma la tabla =1.22m2) | m2 | 1 893,00 |  |  |
| 9 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 18,93 |  |  |
| 10 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 18,93 |  |  |
| 11 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (frontoane) | m2 | 224,00 |  |  |
| 12 | CN16D | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 224,00 |  |  |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D= 150mm | m | 112,00 |  |  |
| 14 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D= 150mm | m | 182,00 |  |  |
| 15 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate. Lambrii de lemn | m2 | 168,00 |  |  |
| 16 | CN16D | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 168,00 |  |  |
| 17 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) inclusiv pentru vopsirea fermelor metalice | m2 | 1 234,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de exterior |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Scari (ale fatadei din spate) |  |  |  |  |
| 18 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (scarile din spate) | m3 | 16,70 |  |  |
| 19 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 178,00 |  |  |
| 20 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 136,00 |  |  |
| 21 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 14,00 |  |  |
| 22 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 3,42 |  |  |
| 23 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 6,70 |  |  |
| 24 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D 12mm AIII) | kg | 1 240,00 |  |  |
| 25 | CG50A | Executarea pardoselilor din placi de beton 30x30x3 cm aplicate pe adeziv | m2 | 205,00 |  |  |
| 26 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 357,00 |  |  |
| 27 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (balustrada la scari) | kg | 88,20 |  |  |
| 28 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 42,50 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Scari (ale fatadei din spate) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Fasada |  |  |  |  |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 84,50 |  |  |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 763,00 |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 763,00 |  |  |
| 32 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 763,00 |  |  |
| 33 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 185,00 |  |  |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" sau echivalent intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 488,00 |  |  |
| 35 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau echivalent la pereti | m2 | 1 488,00 |  |  |
| 36 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (la glafuri) | m2 | 74,00 |  |  |
| 37 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 185,00 |  |  |
| 38 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 488,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Fasada Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Copertina la intrare spate/lateral |  |  |  |  |
| 39 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (buloane de ancoraj, sustineri) | kg | 220,00 |  |  |
| 40 | CN22A | Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri | m2 | 52,50 |  |  |
| 41 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 2.5m se iau dupa proiect. | m2 | 32,80 |  |  |
| 42 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) de 0,5 mm pentru invelitorile acoperisurilor Tigla metallica tip "Monterrey" sau echivalent grosimea 0.5 mm | m2 | 32,80 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Copertina la intrare spate/lateral Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de exterior Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de interior |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |
| 43 | RpCM33E | Demontarea placajelor din MDF | m2 | 225,00 |  |  |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 942,00 |  |  |
| 45 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 942,00 |  |  |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 942,00 |  |  |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 942,00 |  |  |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 942,00 |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 942,00 |  |  |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 942,00 |  |  |
| 51 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din MDF, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor ( Norme: Placi MDF 1.01m2/m2) | m2 | 65,30 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pardosele |  |  |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonogrund | m2 | 785,00 |  |  |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 785,00 |  |  |
| 54 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 785,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Tavane |  |  |  |  |
| 55 | СF59I | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie (PGC hidrofob) | m2 | 867,00 |  |  |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 62,50 |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 62,50 |  |  |
| 58 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 62,50 |  |  |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos de tip"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 930,00 |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 930,00 |  |  |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 930,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Timplarie |  |  |  |  |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 103,00 |  |  |
| 63 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 42,00 |  |  |
| 64 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m sala festiva | m2 | 12,72 |  |  |
| 65 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m intrarea din exterior | m2 | 12,88 |  |  |
| 66 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp profil cu 5 camere, geam termopan de tip low-e | m2 | 76,20 |  |  |
| 67 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Tabla zincata de culoare alba L = 35cm) | m | 30,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de interior Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie generale Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |  |  |
| 68 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp | buc | 2,00 |  |  |
| 69 | RpEE09D1 | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 160/400 A, AC-3 DITA sau similare.Pentru automate cu contacte de rupere in ulei | buc | 2,00 |  |  |
| 70 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 2,00 |  |  |
| 71 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 20,00 |  |  |
| 72 | RpEF15E | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 220 W, fara tub 4x18 vt | buc | 50,00 |  |  |
| 73 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 12,00 |  |  |
| 74 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta | buc | 24,00 |  |  |
| 75 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 200,00 |  |  |
| 76 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 13,00 |  |  |
| 77 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 25 mm | m | 87,00 |  |  |
| 78 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x4 | m | 168,00 |  |  |
| 79 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x2,5 | m | 628,00 |  |  |
| 80 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 20,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total Electricitatea Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj (scaune) |  |  |  |  |
| 81 | Pret de piata | Scaun pentru sala festiva de tip model Ideal LS13601 sau cu parametrii echivalenți | buc | 100,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | % |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj (scaune) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |